Приложение

к приказу комитета по жилищно-коммунальному

хозяйству и топливно-энергетическому комплексу

Новгородской области

от             №

ФОРМА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ,

подлежащей раскрытию организацией, осуществляющей деятельность в сфере управления многоквартирными домами

Дата предоставления информации «31 » марта 2017 г.

1. Общие сведения об управляющей организации

| Фирменное наименование юридического лица Товарищество собственников жилья «Надежда-2» |
| --- |
| Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей организации или индивидуального предпринимателя Морозова Тамара Александровна |
| Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя ОГРН 1075300000456 дата присвоения 22.11.2007г. наименование органа, принявшего решение о регистрации МИ ФНС №9 по Новгородской области |
| Почтовый адрес 173025.г.Великий Новгород, пр.Мира ,д.20/38 кв.14 |
| Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации г.Великий Новгород, пр.Мира,д.20/38,под.3,оф.1 |
| Контактные телефоны 61-10-65 | Адрес официального сайта и (или) электронной почты tsg- nadegda-2@mail.ru |
| Часы работы управляющей организации ТСЖ 08.00-17.00 | Часы приёма населения 08.00-17.00 (понедельник-пятница) | Часы работы диспетчерских служб 8.00-17.00 |
| Сведения о членстве управляющей организации в саморегулируемой организации и (или) других объединениях управляющих организаций с указанием их наименований и адресов, включая официальный сайт в сети Интернет нет |

Перечень многоквартирных домов (далее – МКД), находящихся в управлении на дату предоставления информации

| № п/п | Адрес МКД | Общая площадь МКД (м2) | Число зарегистрированных граждан | Количество квартир | Этажность | Наличие ЦГВ (+/-) | Наличие плит (газовые/ электрические) | Количество лифтов (шт.) | Наличие мусоропроводов (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | В.Новгород, пр.Мира,д.20/38 | 15164 | 670 | 260 | 9 | + | газовые-260 | 8 | 8 |

Перечень МКД, в отношении которых договоры управления были расторгнуты в предыдущем календарном году

2. Показатели финансово-экономической деятельности управляющей организации

2.1.Бухгалтерский баланс за 2016 г.

|  |  |  |  | Бухгалтерский баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 31 декабря 2016 г. |  |  |  | Коды |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 0710001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2016 |
| Организация | Товарищество собственников жилья "Надежда-2" |  |  | по ОКПО | 82759938 |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |  |  |  |  |  |  | ИНН | 5321121454 |
| Вид экономической деятельности | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | по ОКВЭД | 68.32 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности |  |  |  |  |  |  | 94 | 49 |
| Товарищества собственников жилья | / | Иная смешанная российская собственность |  |  |  |  |  | по ОКОПФ / ОКФС |  |  |
| Единица измерения: | в тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173025, Новгородская обл, Великий Новгород г, Мира пр-кт, дом № 20/38, кв. 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |  |
|  | АКТИВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |  |
|  | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |  |
|  | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |  |
|  | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |  |
|  | Основные средства | 1150 | - | - | - |  |
|  | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |  |
|  | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |  |
|  | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |  |
|  | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |  |
|  | Итого по разделу I | 1100 | - | - | - |  |
|  | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Запасы | 1210 | 2 | 9 | - |  |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |  |
|  | Дебиторская задолженность | 1230 | 2 119 | 2 373 | 1 387 |  |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | 501 |  |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 175 | 1 429 | 603 |  |
|  | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |  |
|  | Итого по разделу II | 1200 | 4 295 | 3 812 | 2 491 |  |
|  | БАЛАНС | 1600 | 4 295 | 3 812 | 2 491 |  |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПАССИВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | - | - | - |
|  | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
|  | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
|  | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
|  | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
|  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | - | - | - |
|  | Итого по разделу III | 1300 | - | - | - |
|  | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
|  | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
|  | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
|  | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
|  | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
|  | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
|  | Кредиторская задолженность | 1520 | 2 206 | 2 182 | 1 458 |
|  | Доходы будущих периодов | 1530 | 2 090 | 1 630 | 1 033 |
|  | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
|  | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
|  | Итого по разделу V | 1500 | 4 295 | 3 812 | 2 491 |
|  | БАЛАНС | 1700 | 4 295 | 3 812 | 2 491 |
|  |  |  |  |  |  | Отчет о финансовых результатах |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | за Январь - Декабрь 2016 г. |  |  | Коды |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 0710002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2016 |
| Организация | Товарищество собственников жилья "Надежда-2" |  | по ОКПО | 82759938 |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |  |  |  |  | ИНН | 5321121454 |
| Вид экономической деятельности | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | по ОКВЭД | 68.32 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности |  |  |  |  |  | 94 | 49 |
| Товарищества собственников жилья | / | Иная смешанная российская собственность |  |  |  |  | по ОКОПФ / ОКФС |  |  |
| Единица измерения: | в тыс. рублей |  |  |  |  |  | по ОКЕИ | 384 |
|  | Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|  |  |  | Выручка | 2110 | 13 072 | 12 201 |
|  |  |  | Себестоимость продаж | 2120 | (13 182) | (12 532) |
|  |  |  | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (110) | (331) |
|  |  |  | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
|  |  |  | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
|  |  |  |  | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (110) | (331) |
|  |  |  | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
|  |  |  | Проценты к получению | 2320 | - | 11 |
|  |  |  | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
|  |  |  | Прочие доходы | 2340 | 51 | 64 |
|  |  |  | Прочие расходы | 2350 | (523) | (82) |
|  |  |  |  | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (582) | (338) |
|  |  |  | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
|  |  |  |  | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
|  |  |  | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
|  |  |  | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
|  |  |  | Прочее | 2460 | - | - |
|  |  |  |  | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (582) | (338) |
|  |  |  |  | Отчет о целевом использовании средств |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | за Январь - Декабрь 2016 г. |  |  |  |  | Коды |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 0710006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата (год, месяц, число) | 2016 | 12 | 31 |
| Организация | Товарищество собственников жилья "Надежда-2" |  |  |  | по ОКПО | 82759938 |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНН | 5321121454 |
| Вид экономической деятельности | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | по ОКВЭД | 68.32 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 | 49 |
| Товарищества собственников жилья | / | Иная смешанная российская собственность |  |  |  |  |  |  |  | по ОКОПФ / ОКФС |  |  |
| Единица измерения: | в тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКЕИ | 384 |
|  | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|  | Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 1 630 | 712 |
|  | Поступило средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вступительные взносы | 6210 | - | - |
|  | Членские взносы | 6215 | - | - |
|  | Целевые взносы | 6220 | - | - |
|  | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
|  | Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | - | - |
|  | Прочие | 6250 | 697 | 918 |
|  | Всего поступило средств | 6200 | 697 | 918 |
|  | Использовано средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на целевые мероприятия | 6310 | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | социальная и благотворительная помощь | 6311 | - | - |
|  | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | - | - |
|  | иные мероприятия | 6313 | - | - |
|  | Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | - | - |
|  | выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | - | - |
|  | расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | - | - |
|  | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | - | - |
|  | ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | - | - |
|  | прочие | 6326 | - | - |
|  | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | - | - |
|  | Прочие | 6350 | - | - |
|  | Всего использовано средств | 6300 | - | - |
|  | Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | 2 327 | 1 630 |

2.2. Сведения о доходах и расходах управляющей организации за 2016 г.

| № п/п | Адрес МКД | Сумма доходов всего (тыс.руб.) | Сведения о доходах, в т.ч. | Сумма расходов всего (тыс.руб.) | Сведения о расходах, в т.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Содержание и текущий ремонт | Капитальный ремонт | Коммунальные услуги | Услуги управления |  | Содержание и текущий ремонт | Капитальный ремонт | Коммунальные услуги | Услуги управления |
|  | В.Новгоролод,пр.Мира, д.20/38 | Начислено: 13976 Факт оплаты: 13846 | Начислено: 4199 Факт оплаты: 4157 | Начислено: 986 Факт оплаты: 974 | Начислено: 8791 Факт оплаты: 8715 |  | 13326 13246 | 4271 4575 | - - | 9055 8673 |  |

3. Информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) управляющей организации отдельно по каждому МКД

3.1. Информация о техническом состоянии общего имущества МКД на дату предоставления информации

| Адрес МКД:В.Новгород, пр.Мира ,д.20/38 |
| --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Двери внутренние Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Отмостка Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | Железобетон.блоки железобетон.панели железобетон железобетон.плита бетонная плита с наплав., «Новоэласт» железобетон металлопласт металл пластик плитка стеклянная штукатурка, масл.кр. бетон отсутствуют асфальт медь металлопласт сталь нерж. Чугун,железная труба,металлопласт железная труба железная труба отсутствует - - - - | удовлетворительно удовлетворительно 2 торцевые стены неуд. удовлетворительно удовлетворительно удовлетворительно удовлетворительно удовлетворительно удовлетворительно удовлетворительно удовлетворительно удовлетворительно удовлетворительно удовлетворительно удовлетворительно удовлетворительно удовлетворительно удовлетворительно удовлетворительно удовлетворительно | Утепление 2 тор.стен В 2015г капремонт в 2009 г. Замена в 2013 г. Замена 1 двери 2016 Установка 2016 Капремонт 2008 г. капремонт в 2010г. Ремонт 2016 г Заменено в 2008- 2011. |
|  | Дренажная система | Асбест.труба, щебенка, кирпич | удовлетворительно |  |
|  | Межпанельные швы |  | Неудовлетворительно | Отремонтировано 720 пог.м. в 2011-2013 г.,938 в 2014 г. |
|  | Электроосвещение в техподполье | медь | удовлетворительно | 2012 |
|  | Козырьки над подъездами | Железобетонная плита | удовлетворительно | Ремонт 2016 г. |
|  | Ограждение газонов (санитарных разрывов) | металл | удовлетворительно | Установка 2012г, 2013г. |
|  | Столбы уличного освещения | отсутствуют |  |  |
|  | Двери входа в техподполье в подъездах | металл | удовлетворительно | Заменены 2009г. |

3.2. Информация о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества МКД

Общая площадь дома  15083,61 м2  ,тариф  по статье «содержание и ремонт»-  23,60 руб. за м2,

по статье капремонт –5,61  руб. за м2

| Адрес МКД: В.Новгород,пр.Мира,д.20/38 |
| --- |
| Вид работ (услуг)*** | Периодичность выполнения работы (оказания услуги)* | Результат выполнения работы (оказания услуги)** | Гарантийный срок | Общая стоимость работы (услуги), руб. | Стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения, руб. |
| Санитарное содержание: |  |  |  |  |  |
| уборка лестничных клеток | 5/2 | выполнено |  | 392624 | 2,17 руб/м2 в месяц с налогами |
| уборка придомовой территории | 5/2 | выполнено |  | 240060 | 1,33 руб/м2 |
| содержание мусоропровода | через день | выполнено |  | 116645 | 0,64 ру/м2 |
| Лифты: |  |  | 25 лет |  |  |
| ТО лифтов | ежемесячно | выполнено |  | 500000 | 2,76 руб/м2 в мес. |
| Освидетельствование лифтов | 1 раз в 3 года | выполнено |  | 14400 | 0,08руб/м2 |
| Э/энергия на лифты | ежедневно |  |  | - | - |
| Вентканалы и дымоходы: |  |  |  |  |  |
| проверка дымоходов |  |  |  |  |  |
| проверка вентканалов | 2 раз в год | выполнено |  | 37972 | 0,21 руб/м2 в мес. |
| прочистка дымоходов |  |  |  |  |  |
| прочистка вентканалов |  |  |  |  |  |
| устранение завалов |  |  |  |  |  |
| Дератизация мест общего пользования | 1 раз в месяц | выполнено |  | 10521 | 0,06 руб/м2 в мес. |
| Освещение мест общего пользования | 7/7 с 18.00-8.00 |  |  |  |  |
| Аварийное обслуживание МУП "АДС" | круглосуточно | выполнено |  | 102338 | 0,57 руб/м2 в мес. |
| Услуги МУП "ИАЦ" (расшифровка по видам услуг) | 5/2 раз в месяц | выполнено |  | 275006 | 1,50 руб/м2 в мес. |
| Сбор, вывоз, захоронение ТБО | Через день | выполнено |  | 409493 | 2,26 руб/м2 в мес. |
| Техобслуживание ВДГО |  | выполнено | 30 лет | 68064 | 0,37 руб/м2 в мес. |
| Обслуживание инженерных сетей | 5/2 | выполнено |  | 339608 | 1,88 руб/м2 в мес. |
| Обслуживание ливневой канализации | 1 раз в месяц | частично |  |  | 0 руб/м2 |
| Обслуживание счетчиков | 1 раз в мес. | выполнено |  | 13000 | 0,07 руб/м2 в мес. |
| Обслуживание домофонов | 1раз в нед. | выполнено |  | 46980 | 0,26 руб/м2 в мес. |
| Текущий ремонт (по видам работ) общего имущества* |  |  |  | 750446 | 4,14 руб/м2 |
| материалы |  |  |  | 172615 | 0,95 руб/м2 в мес |
| Транспортные расходы |  | выполнено |  | 15280 | 0,08 руб/м2 в мес |
| Оплата задолж.за воду и электроэнергию |  |  |  | 174792 | 0,97 руб/м2 в мес. |
| ИТОГО ПО ЖИЛИЩНЫМ УСЛУГАМ |  |  |  | 3679844 |  |
| Расходы по управлению (по статьям затрат) |  |  |  | 894990 |  |
| Вознаграждение председателя,зарплата бухгалтера + налоги на з/пл |  |  |  | 764904 | 4,22 руб/м2 в мес. с налогами |
| Прочие услуги ,госпошлина |  |  |  | 23099 | 0,13 руб/м2 |
| Обслуживание оргтехники, бухгалтерской программы 1С |  |  |  | 50591 | 0,28 руб/м2 в месяц |
| Обслуживание банковского счета |  |  |  | 21496 | 0,12 руб/м2 в мес. |
| Обучение персонала, медкомиссия,прочие расходы |  |  |  | 2000 | 0,01 руб/м2 в мес |
| Налог УСНО 15% |  |  |  | 32900 | 0,18 руб/м2 |
| Всего |  |  |  | 4574834 |  |

* Выполнены работы согласно плана за счет средств по статье «содержание и ремонт»;

По статье «содержание и ремонт» проведены следующие работы;

-согласно плана работы произведена  подготовке дома к отопительному сезону ,

-произведена прочистка мусоропроводов -8800 руб.,

- замена аварийного стояка канализации  на сумму 4500 руб.,

-замена  аварийного стояка ГВС на сумму 12000 руб,

-замена аварийного стояка отопления -2000 руб

-устройство гидроизоляции на сумму 26800 руб.,

- устройство стяжки в мусорокамерах-35000 руб.,

-Установка дверей на сумму -309000 руб.(внеплановые работы,взамен ремонта подъездов),

-изготовление двери -3500руб.,

-ремонт скамеек,забора,песочницы на детской площадке - 12800руб.,

-ремонт входов в подъезды -166958 руб.,

-замена 4-х вводов канализации -76075 руб,

-монтаж сливов на крыше -7320 руб.,

-ремонт мет.конструкций на детской площадки 5000 руб,

-замена прэм на узле учета гор.воды -2000 руб.,

* - при выполнении разовых работ (услуг) указывается дата выполнения

** - Пример: при выполнении мероприятий по подготовке к зиме – результатом является получение паспорта готовности к зиме; по установке общедомовых приборов учета - результатом является постановка на коммерческий учет и т.д.

*** - заполняется при наличии данного вида работ (услуг)

3.3. Информация о предоставленных коммунальных услугах в 2016 г

| № п/п | Адрес МКД | перечень коммунальных ресурсов | Сведения о поставщике ресурсов | Объем закупаемых ресурсов (в натуральных показателях) | Приборы учета (ПУ) | тарифы (цены) для потребителей, установленные для ресурсоснабжающих организаций с указанием реквизитов нормативно-правового акта и органа, устанавливающего тариф | тарифы (цены) на коммунальные услуги, которые применяются управляющей организацией для расчета размера платежей для потребителей с указанием реквизитов нормативно-правового акта и органа, устанавливающего тариф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наличие общедомовых ПУ (шт.) | Наличие индивидуальных ПУ (шт.) |  |  |
| 1 | В.Новгород, пр.Мира, д.20/38 | Тепловая эонергия | МУП «Теплоэнерго», ООО «ТК Новгородская» | 2394,693 Гкал в год | 1 | - | 1582,65 руб. 1753,54 руб Гкал/кв.м | 1582,65 руб.за Гкал с НДС с 01.07.16 1753,54 |
|  |  | горячая вода | МУП «Тепло-энерго», ООО «ТК Новгородская» | 15247,7м3 | 1 | 230 | 114,52 руб.за м3 128,77 руб | 114,52 руб за м 3 с НДС ,с 01.07.16 128,77 руб |
|  |  | Холодная вода | МУП «Новгородский водоканал» | 20931 м3 | 1 | 230 | 24,54 руб за м3 29,09 руб | 24,54 руб. за м3 с НДС с 01.07.16 29,09 руб |
|  |  | водоотведение | МУП «Новгородский водоканал» | 35304 м3 |  |  | 17,59 руб за м3 27,59 руб | 17,59 руб. за м3 с НДС С 01.07.16 27,59 |
|  |  | Электро-энергия | ООО «ТНС энерго Великий Новгород» | 503927 кВт.ч. | 2 | 259 | День 3,87руб 4,30 руб ночь 1,73руб 1,92 руб 3,97- однотарифный | 3,52руб. за кВт с НДС 1,57 руб.за кВт с НДС С01.07.16 4,30 и 1,92 однотарифный 3,97 |

### Изменение порядка оплаты коммунальных услуг

Муниципальное унитарное предприятие Великого Новгорода «Информационно- аналитический центр по жилищно-коммунальному хозяйству» (далее: МУП «ИАЦ по ЖКХ») информирует новгородцев о том, что в «Правила предоставления коммунальных услуг гражданам» (далее: Правила), утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», внесены изменения.
  В новой редакции Правил изменен порядок расчетов за коммунальные услуги по холодному и горячему водоснабжению, электроснабжению (далее: коммунальные услуги) в многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми приборами учета, все или часть помещений в которых оборудованы индивидуальными приборами учета.

Согласно пункту 23 Правил, разница между показаниями общедомового прибора учета и суммарным объемом потребления коммунальных ресурсов во всех жилых и нежилых помещениях многоквартирного дома распределяется теперь между всеми потребителями дома пропорционально объему потребления коммунальных ресурсов жилого (нежилого) помещения:- если помещение оборудовано индивидуальным прибором учета, то пропорционально объему потребления коммунальных ресурсов в соответствии с показаниями прибора учета;
- если помещение не оборудовано индивидуальным прибором учета, то пропорционально объему коммунальных ресурсов, определенному исходя из норматива потребления для жилого и (или) нежилого помещения. 
Учитывая данные изменения, начиная с сентября 2011 года, МУП «ИАЦ по ЖКХ»вводит единую систему сбора показаний по индивидуальным приборам учета через квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг.

4. Договор управления МКД с приложениями (по каждому МКД)

## ДОГОВОР № ______
о содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме

## с собственниками помещений в многоквартирном доме

Место заключения договора: г. Великий Новгород                                                                            Дата заключения договора: «____» _________ 20 __ года.

Товарищество собственников жилья «Надежда-2», в лице Председателя Правления ______________, действующего на основании Устава Товарищество собственников жилья «Надежда-2», именуемое в дальнейшем «Товарищество», с одной стороны, и собственник(и) квартиры (доли квартиры) (помещения)

№ ________ :_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, паспорт, адрес регистрации или наименование юридического лица; свидетельство о регистрации права собственности)
именуемый (-ая) в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Настоящий Договор составлен в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации, иными положениями гражданского законодательства Российской Федерации и нормативными и правовыми актами города Великого Новгорода.

2. Товарищество обязуется обеспечивать управление, эксплуатацию, содержать, сохранять и увеличивать комплекс недвижимого имущества Товарищества и собственников помещений в многоквартирном доме, предоставлять собственнику эксплуатационные, коммунальные и прочие услуги, а собственник обязуется вносить своевременно Товариществу плату за жилое помещение, находящееся у него в собственности, и потребляемые коммунальные услуги, за благоустройство придомовой территории, за управление  многоквартирным домом, участвовать в содержании и ремонте общего имущества  многоквартирного жилого  дома(ов) в соответствии с его долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме(ах).

3. Размер платы (платежи и/или взносы) за жилое помещение и коммунальные услуги, размер расходов в содержании и ремонте общего имущества в доме(ах) Товарищества определяются Товариществом из сметы доходов и расходов на год и/или фактически произведенных Товариществом расходов, в том числе расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, затрат на капитальный ремонт и реконструкцию многоквартирного дома(ов), специальные взносы и отчисления в резервный фонд, а также расходы на другие цели в соответствии с законодательством РФ или решениями Товарищества.

4. В случае неисполнения собственниками помещений в многоквартирном доме своих обязанностей по участию в общих расходах, Товарищество в судебном порядке вправе потребовать от собственника  жилого помещения принудительного возмещения обязательных платежей и взносов, а также всех судебных издержек понесенных Товариществом.

5. Товарищество может потребовать в судебном порядке полного возмещения причиненных ему убытков в результате неисполнения собственниками помещений в многоквартирном доме обязательств по уплате обязательных платежей и взносов и оплате иных общих расходов.

6. Товарищество выполняет работы и предоставляет  услуги для собственника помещения(ий) в многоквартирном доме(ах) внутри жилого помещения  на платной основе согласно Жилищного кодекса РФ.

7. В случаях, если это не нарушает права и законные интересы собственников помещений в многоквартирном доме, Товарищество  вправе:
• предоставлять в пользование или ограниченное пользование часть общего имущества в многоквартирном доме;
• в соответствии с требованиями законодательства в установленном порядке надстраивать, перестраивать часть общего имущества в многоквартирном доме;
• получать в пользование либо получать или приобретать в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме земельные участки для осуществления жилищного строительства, возведения хозяйственных и иных построек и их дальнейшей эксплуатации;
• осуществлять в соответствии с требованиями законодательства от имени и за счет собственников помещений в многоквартирном доме застройку прилегающих к такому дому выделенных земельных участков;
• заключать сделки и совершать иные отвечающие целям и задачам товарищества действия.

8. Товарищество несет ответственность, в порядке и размерах, установленных действующим законодательством за нарушение обязательств по обеспечению эксплуатационными и коммунальными услугами.

9. Все неурегулированные споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Собственник оплачивает обязательные платежи в Товарищество, эксплуатационные, коммунальные и прочие услуги в следующем порядке:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(какого числа какого месяца, на основании квитанций или др.)

11. Оплата производится путем внесения денежных средств в рублях безналичным путем банковского перевода с предоставлением копии платёжного документа, либо наличными в Правление.

12. Договор вступает в силу с момента его заключения сторонами и действует неопределенный срок.

13. Настоящий договор составлен в двух оригинальных экземплярах - по одному для
каждой из сторон. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде и согласовываются сторонами.

14. Адреса и реквизиты сторон:

Товарищество собственников жилья «Надежда-2»
173025, г. Великий Новгород, пр.Мира, дом 20/38, кв.14,

ИНН 5321121454, КПП 532101001,ОКПО 82759938, ОКВЭД 70.32
р/с № 40703810213010000042 в ОАО КБ«СЕВЕРГАЗБАНК»  г.Великий Новгород, ул.Ломоносова,д.26
БИК 044959721, КС30101810200000000721 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области

Собственник жилого помещения
ФИО ___________________________________________________________________________
паспорт _________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
регистрация по адресу ____________________________________________________________
фактический адрес________________________________________________________________


ТСЖ «Надежда-2    »                                       Председатель _____________ / _______________ /


                                                                             Собственник _______________/_____________/

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ, ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО

ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

I. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЬЯ

1. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений дома:

1.1 Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах водопровода и канализации (смена прокладок, уплотнение сгонов, устранение засоров, набивка сальников)

1.2 Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.).

1.3. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего
пользования (смена перегоревших электроламп, выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).

1.4 Прочистка канализационного лежака.

1.5 Проверка исправности канализационных вытяжек.

1.6 Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах при их наличии

2. Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в весенне-летний период:

2.1 Расконсервирование и ремонт поливочной системы.

2.2 Консервация системы центрального отопления.

2.3 Ремонт просевших отмосток.

3. Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:

3.1.Замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования и вспомогательных
помещениях.

3.2 Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.

3.3 Укрепление и ремонт парапетных ограждений.

3.4 Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.

3.5 Консервация поливочных систем.

3.6 Проверка состояния продухов в цоколях зданий.

3.7 Ремонт и укрепление входных дверей в подъездах.

3.8 Установка пружин на входных дверях.

4. Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров:

4.1 Смена прокладок в водопроводных кранах общедомовых сетей.

4.2 Уплотнение сгонов в общедомовых инженерных сетях.

4.3 Прочистка общедомовой канализации.

4.4 Набивка сальников в вентилях, задвижках на общедомовых инженерных сетях.

4.5 Укрепление трубопроводов на общедомовых инженерных сетях в местах общего пользования.

4.6.Проверка канализационных вытяжек.

4.7. Мелкий ремонт изоляции.

4.8 Устранение мелких неисправностей электропроводки в местах общего пользования.

4.9 Смена выключателей в местах общего пользования.

4.10. Смена  перегоревших электролампочек  на лестничных  площадках,  чердаках,  в технических
подпольях.

5. Прочие работы:

5.1 Регулировка и наладка систем центрального отопления.

5.2 Промывка и опрессовка систем центрального отопления.

5.3. Уход за зелеными насаждениями.

5.4 Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

5.5 Уборка и очистка придомовой территории.

5.6 Уборка вспомогательных помещений.

5.7Мытье окон, полов, лестничных маршей, площадок, стен, удаление пыли и т.д. в местах общего пользования.

5.8 Удаление мусора из здания и его вывоз.

5.9 Дератизация подвалов, мусорокамер.

5.10 Посыпка территорий песком в зимнее время.

5.11 Прочистка  вентиляционных каналов.

5.12 Подготовка зданий к праздникам.

5.13 Управление многоквартирным домом, организация работ по обслуживанию и ремонту дома.

II. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА

1.Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы.

2. Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) оконных и дверных заполнений в местах общего пользования.

3. Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

4. Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях.

5. Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек ограждений и
оборудования спортивных, хозяйственных площадок, площадок для отдыха, площадок для
контейнеров-мусоросборников в границах территорий, закрепленных за домом.

6. Восстановление работоспособности отдельных элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.

7. Восстановление работоспособности отдельных элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации

8. Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения иэлектротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а также приборов учета электрической энергии, расположенных в местах общего пользования).

9. Восстановление работоспособности общедомовой системы вентиляции.

10. Восстановление работоспособности крышек клапанов и шиберных устройств мусоропроводов.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ
ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО УБОРКЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

И ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ.

| Санитарное содержание мест общего пользования (подъезды, мусорокамеры). |
| --- |
| I. | Работы по уборке лестничных клеток | Периодичность |
| l. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних с 1-го по 9-й этаж | 5 раз в неделю |
| 1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей с 1-го по 9-й этаж дома | 1 раз в месяца |
| 1.3 | Мытье лестничных площадок и маршей с 1-го по 3-й этаж дома | 2 раза в неделю |
| 1.4. | Обметание пыли с потолков | 2 раза в год |
| 1.5. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов. Мытьё окон. | 2 раза в год |
| 1.6. | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз в 1 месяца |
| 1.7. | Очистка металлических решеток и приямков. Уборка площадки перед входом в подъезд. | 1 раз в неделю |
| Работы выполняемые при ручной уборке придомовой территории |
| 1. | Холодный период |  |
| 1.2. | а) Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. на территориях 1, 2 класса; б) Тоже, на территориях 3 класса | 1 раз в сутки в дни снегопада 2 раза в сутки в дни снегопада |
| 1.3. | а) Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см. на территориях 1 класса: б) Тоже на территориях 2 класса; в) Тоже, на территориях 3 класса | Через 3 часа во время снегопада Через 2 часа во время снегопада Через 1 час во время снегопада |
| 1.4 | а) Подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях 1 класса; б) Тоже, на территориях 2,3 классов | 1 раз в сутки во время гололеда 2 раза в сутки во время гололеда ¦ |
| 1.5 | а) Очистка территорий от снега наносного происхождения (или подметание территорий, свободных от снежного покрова) на территориях 1 класса; б) Тоже, на территориях 2.3 классов | 1 раз в двое суток с дни снегопада 1 раз в сутки в дни без снегопада |
| 1.6 | а) Очистка территорий от наледи и льда на территориях 1 класса; б) Тоже, на территориях 2 класса в) Тоже, на территориях 3 класса | 1 раз в 3 суток во время гололеда 1 раз в 2 суток во время гололеда 1 раз в сутки во время гололеда |
| 1.7 | а) Очистка урн от мусора на территориях 1 класса б) Тоже, на территориях 2 класса в) Тоже, на территориях 3 класса | 1 раз в 3 суток 1 раз в 2 суток 1 раз в сутки |
| 1.8 | Промывка урн | 1 раз в месяц |
| 1.9 | Протирка указателей | 2 раза в холодный период |
| 2. | Теплый период |  |
| 2.1 | а) Подметание территорий в дни без осадков, на территориях 1 класса; б) Тоже, на территориях 2 класса в) Тоже, на территориях 3 класса | 1 раз в 2 суток раз в сутки раза в сутки |
| 2.2 | а) Подметание территорий в дни с осадками до 2 см. на территориях класса; б) Тоже, на территориях 2 класса в) Тоже, на территориях 3 класса | I раз в 2 суток (70% территорий) раз в сутки (70% территорий) раза в сутки (70% территорий) |
| 2.3 | Частичная уборка территорий в дни с осадками свыше 2 см. на территориях 1 класса; б) Тоже, на территориях 2. 3 классов | 1раз в 2 суток (50% территорий) 1 раз в сутки (50% территорий) |
| 2.4 | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
| 2.5 | Промывка урн | 2 раза в месяц |
| 2.6 | Протирка указателей | 2 раза в теплый период |
| 2.7 | Уход за зелеными насаждениями | По действующим правилам |
| 2.8 | Сезонное скашивание травы с территорий без покрытий | Не менее 2-х раз за сезон. |

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ

УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВНЕПЛАНОВОГО

(НЕПРЕДВИДЕННОГО) ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ

МНОГОКАВАРТИРНОГО ДОМА И ИХ ОБОРУДОВАНИЯ

| Неисправности конструктивных элементов и Предельный срок выполнения ремонта оборудования |
| --- |
| 1 2 |
| КРОВЛЯ |
| Протечки в отдельных местах кровли | 1 сутки |
| Повреждения системы организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр., расстройство их креплений | 5 суток |
| Оконные и дверные заполнения |
| Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен в местах общего пользования: в зимнее время в летнее время | 1сутки 3 суток |
| Дверные заполнения (входные двери в подъездах, (подвалах, чердаках, технических помещениях) | 1 сутки |
| Внутренняя и наружная отделка |
| Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее ее обрушению | 5 суток (с немедленным принятием мер безопасности) |
| Нарушение связи наружной облицовки, а также лепных изделий, установленных на фасадах со стенами | Немедленное принятие мер безопасности |
| САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
| Неисправности системы водоснабжения, связанные с необходимостью прекращения водоснабжения помещений дома. Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами) водопровода, канализации, горячего водоснабжения, (центрального отопления, газооборудования) | 1 сутки в течении часа |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |
| Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы питания жилых домов или силового электрооборудования | При наличии переключателей кабелей на входе в дом – в течение времени, необходимого для прибытия персонала, обслуживающего дом, но не более 2 часов |
| Неисправности во вводно-распределительном устройстве, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников | 3 часа |
| Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий | 3 часа |
| Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание) | в течение часа |
| Неисправности в системе освещения общедомовых помещений с заменой ламп накаливания люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных (элементов светильников) | 7 суток |
| Незначительные неисправности лифта | Не более 1 суток |

Примечание:

сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их обнаружения или заявки  жильцов.

5. Сведения о выполнении обязательств по договору управления (по каждому МКД)

- план работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома (соответственно таблице 3.1);

План

работы ТСЖ «Надежда-2» на 2016 г.

| № п/п | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Сумма (руб) | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий ремонт |  |  |  | 1 квартал |
| 1. | Замена электроламп и светильников в подъездах | шт | 50 | 7500 |  |
| 2. | Покупка спецодежды | шт | 3 | 10000 |  |
| 3. | Покупка песка | меш | 20 | 2600 |  |
| 4. | Ремонт лифтов |  |  | 35000 |  |
|  | Текущий ремонт |  |  |  | 2 квартал |
| 1. | Утепление стены 1 подъезда | м2 |  | 25000 |  |
| 2. | Покупка и посадка цветочной продукции на клумбы | шт | 150 | 3000 |  |
| 3. | Покупка песка для детской песочницы | маш | 1 | 4000 |  |
| 4. | Покраска малых форм | шт |  | 5000 |  |
| 5. | Замена канализационных выводов на 5-8 подъездах | шт | 1 | 60000 |  |
| 6. | Замена электроламп и светильников в подъездах | шт | 50 | 7500 |  |
| 7. | Ремонт скамеек на детской площадке | шт | 3 | 10000 |  |
|  | Текущий ремонт |  |  |  | 3 квартал |
| 1. | Ремонт м/п швов | м/пог |  | 15000 |  |
| 2. | Опрессовка и ревизия сетей отопления в плане подготовки к отопительному сезону | шт | 1 | 10000 |  |
| 3. | Замена электроламп и светильников в подъездах | шт | 50 | 7500 |  |
| 4. | Ремонт одного подъезда | шт | 8 | 150000 |  |
| 5. | Ремонт мусорокамер | шт | 6 | 100000 |  |
|  | Текущий ремонт |  |  |  | 4 квартал |
| 1. | Замена электроламп и светильников в подъездах | шт | 50 | 7500 |  |
| 2. | Ремонт аварийных стояков |  |  | 50000 |  |
| 3. | Покупка песка для дворника | меш | 40 | 5400 |  |
| 4. | Покупка инвентаря |  |  | 5000 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 520000 |  |

|  | Плановая смета доходов и расходов ТСЖ "Надежда-2" |  |
| --- | --- | --- |
|  | на 2016 год |  |  |
|  | тариф 23.6 руб/м2 общая площадь 15083.81 м2 |  |  |
| №п/п | ДОХОДЫ | тариф | План на год |
| 1 | Доходы |  | 4271735 |
| 1. | Плата за текущей ремонт и содержание | 23.60 | 4271735 |
|  | жилого дома |  |  |
|  | РАСХОДЫ |  |  |
| 2 | Текущей ремонт и содержание: | 21.38 | 3870435 |
| 2.1 | Текущей ремонт (работы,услуги) | 2.87 | 520000 |
| 2.2 | Содержание дома |  |  |
| а | заработная плата персонала ,вознаграждение предс. | 8.29 | 1500000 |
| б | налоги 20,2% | 1.67 | 303000 |
| в | эксплуатация лифтов | 2.38 | 430000 |
| г | обслуживание домофонов | 0.27 | 48000 |
| д | аварийно-диспечерская служба | 0.54 | 97700 |
| е | дератизация подвалов | 0.07 | 12000 |
| ж | вывоз твердых отходов | 2.21 | 400000 |
| з | проверка вентканалов,дымоходов | 0.19 | 34000 |
| и | начисление и сбор платежей ,паспортный стол ИАЦ | 1.49 | 270000 |
| к | обслуживание электрооборудования | 0.49 | 88000 |
| л | транспортные расходы | 0.10 | 18000 |
| м | обслуживание газа | 0.32 | 58000 |
| н | обслуживание счет.тепла,воды,передача данных | 0.07 | 12600 |
| 0 | материалы | 0.44 | 79135 |
| 2.3 | Административные расходы | 0.80 | 145000 |
| а | оплата управлению (обучение,проведение | 0.03 | 5000 |
|  | собраний,медкомиссия и др.) |  |  |
| б | эксплуатация оргтехники (комьютер,телефон, | 0.28 | 50000 |
|  | програмное обеспечение) |  |  |
| в | канцелярские товары | 0.04 | 7000 |
| г | прочие расходы(пр.услуги,госпошлина,страхование) | 0.04 | 8000 |
| д | налог на УСНО 15% | 0.28 | 50000 |
| е | обслуживание банковского счета | 0.14 | 25000 |
| 2.4. | Рентабельность 6% (оплата задолженности) | 1.42 | 256300 |
|  | Итого расходы по статье "Содержание и ремонт" | 23.60 | 4271735 |

- меры по снижению расходов на работы (услуги), выполняемые (оказываемые) управляющей организацией;

- сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме за последний календарный год;

-  сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за последний календарный год  ;

-   сведения о соответствии качества оказанных услуг государственным и иным стандартам (при наличии таких стандартов).

6. Сведения о привлечении к административной ответственности (за предыдущий год)

- Количество случаев привлечения к административной ответственности

- Копии документов о применении мер административного воздействия

- Меры, принятые для устранения нарушений, повлекших применение административных санкций

7. Информация о платежах населения за жилищно-коммунальные услуги (за отчетный год) 2016

(тыс. руб.)

| Вид предоставляемых услуг | Начислено населению за жилищно-коммунальные услуги | Оплачено населением за жилищно-коммунальные услуги | Задолженность населения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, в т.ч. | текущая | просроченная свыше 2-х месяцев |
| 1. Текущее содержание и ремонт общего имущества | 4199 | 4157 | 550 | 356 | 194 |
| 2. Капитальный ремонт | 986 | 974 | 128 | 83 | 45 |
| 3. Коммунальные услуги: |  |  |  |  |  |
| 3.1 теплоснабжение | 3843 | 3783 | 495 | 320 | 175 |
| 3.1 холодная вода | 565 | 554 | 73 | 47 | 26 |
| 3.3 водоотведение | 787 | 753 | 110 | 72 | 38 |
| 3.4 горячая вода | 1757 | 1762 | 238 | 54 | 84 |
| 3.5 электроэнергия | 1782 | 1769 | 238 | 54 | 84 |

8. Сведения о проводимой работе по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги:

Задолженность населения по данным МУП ИАЦ на 01.01.17 г.- 1835 тыс. руб , просроченная -  648 тыс.руб .

- количество материалов по взысканию задолженности, направленных в суд – 6 ;

- сумма, подлежащая взысканию- 176933,36 руб.;

- направлено на исполнение в службу судебных приставов- 6;

- сумма принятой оплаты по исполнительным документам -44003,42 руб.

9. Заключенные от имени собственников помещений в многоквартирном доме договора об использовании общего имущества:

ООО «Новлайн»,ОАО «Ростелеком»,ОАО «Мобильные ТелеСистемы»,ООО «НЛК»,ООО «Максима»,Кудашов Ю.В.,ООО «Аптечный Дом ВН» ,Наимов С.Р.