9.  План работ по  содержанию и ремонту общего имущества МКД

ОТЧЕТ

ООО «Управляющая компания №5/2»

о выполнении договора управления многоквартирным домом  № 2

по пер. Базовому за отчетный период

с 01.01.2014г по 31.12.2014г

II. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома пер. Базовому д. 2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличие) ____________

- Серия, тип постройки _______________________________________________

- Год постройки 1971

- Степень износа по данным государственного технического учета __________

- Степень фактического износа ________________________________________

- Год последнего комплексного капитального ремонта _____________________

- Год последнего частичного капитального ремонта — 2008г розлив ХВС, 2013г — канализация (лежак и стояки), 2013г — розлив ц/о.,2014г — дренаж и выпуск дренажа, кровля, розлив ц/о.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу _________________________________________________

- Количество этажей — 5

- Наличие подвала —  496,2 кв. м

- Наличие цокольного этажа ___________________________________________

- Количество квартир — 40

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества — 0

- Строительный объем — 6947 куб.м.

- Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) — 1720,5 кв.м.

б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой, встроенное нежилое помещение)    0   кв.м.

в) помещений общего пользования (подвал, технический этаж, чердак, лестницы, коридоры и т. д.) - 673 кв.м.

- Площадь лестниц, включая коридоры — 176,8 кв.м.

- Уборочная площадь лестниц, лифтов (лестничные марши, лестничные площадки, коридоры, лифтовые кабины) — 176,8 кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (технические этажи, чердаки, технические подвалы и т. п.) - 496,2 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома — 2116 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ________________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элемента (материал, конструкция и т. п.) | Техническое состояние | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Железобетонный сборный | Удовлетворительное |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |  |
| 3 | Крыльца, лестницы | железобетонные | удовлетворительное |  |
| 4 | Балконы | железобетонные | удовлетворительное |  |
| 5 | Перекрытия | железобетонные | Удовлетворительное |  |
| 6 | Крыша, кровля | Плоская рулонная | Удовлетворительное |  |
| 7 | Полы | Дощатые, бетонные, | Удовлетворительное |  |
| 8 | Проемы: |
| 8.1 | Окна | деревянные, двойные створчатые | Удовлетворительное |  |
| 8.2 | Двери | Простые | Удовлетворительное |  |
| 9 | Отделка: |
| 9.1 | Внутренняя | Штукатурка, окраска | Удовлетворительное |  |
| 9.2 | Наружная | Облицовка силикатным кирпичом | Удовлетворительное |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |
| 10.1 | Электроснабжение | Скрытая проводка | неудовлетворительное | Требуется кап. ремонт |
| 10.2 | Холодное водоснабжение | Трубы стальные и полипропилен | Удовлетворительное |  |
| 10.3 | Горячее водоснабжение | - | - |  |
| 10.4 | Водоотведение | Полиэтиленовые | удовлетворительное |  |
| 10.5 | Газоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |  |
| 10.6 | Отопление | От внешней котельной, стальные трубы | удовлетворительное |  |
| Иное: |  |  |  |

Предложения управляющей организации о необходимости проведения капитального ремонта в 2015 году

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Дата последнего капитального ремонта | Нормативный срок эксплуатации | Примерная стоимость капитального ремонта | Возможные последствия непроведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | - | 20 лет |  | Короткое замыкание, пожар |
| 2 | Деревянные рамы на лестничных клетках | - | 40 лет |  | Потеря тепла |
| 3 |  |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

ООО «Управляющая компания №5»

о выполнении договора управления многоквартирным домом  № 76 по ул. Б. Санкт-Петербургской за отчетный период

с 01.01.2014г по 31.12.2014г

II. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома ул. Б. Санкт-Петербургская д. 76

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличие) ____________

- Серия, тип постройки _______________________________________________

- Год постройки 1979

- Степень износа по данным государственного технического учета __________

- Степень фактического износа ________________________________________

- Год последнего комплексного капитального ремонта _____________________

- Год последнего частичного капитального ремонта — 2012г кровля, электроснабжение, 2013г — ОДПУ х/в, г/в, ц/о; 2014 — смена оконных дер.заполнений на ПВХ (лест.клетки)

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу _________________________________________________

- Количество этажей — 9

- Наличие подвала — 452,1 кв. м

- Наличие цокольного этажа ___________________________________________

- Количество квартир — 99

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества __

- Строительный объем — 11732 куб.м.

- Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) — 2428,9 кв.м.

б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой, встроенное нежилое помещение) ______________________________________

в) помещений общего пользования (подвал, технический этаж, чердак, лестницы, коридоры и т. д.) - 1063,9 кв.м.

- Площадь лестниц, включая коридоры — 611,8 кв.м.

- Уборочная площадь лестниц, лифтов (лестничные марши, лестничные площадки, коридоры, лифтовые кабины) — 614,1 кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (технические этажи, чердаки, технические подвалы и т. п.) - 452,1 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома — 1132 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ________________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элемента (материал, конструкция и т. п.) | Техническое состояние | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Железобетонный блочный | Удовлетворительное |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Удовлетворительное |  |
| 3 | Крыльца, лестницы | Железобетонные | Удовлетворительное |  |
| 4 | Балконы | Железобетонные | Удовлетворительное |  |
| 5 | Перекрытия | Железобетонные | Удовлетворительное |  |
| 6 | Крыша, кровля | Плоская, рулонная | Удовлетворительное |  |
| 7 | Полы | Дощатые | Удовлетворительное |  |
| 8 | Проемы: |
| 8.1 | Окна | Деревянные, двойные створчатые | Удовлетворительное |  |
| 8.2 | Двери | Филенчатые | Удовлетворительное |  |
| 9 | Отделка: |
| 9.1 | Внутренняя | Штукатурка, окраска | Удовлетворительное |  |
| 9.2 | Наружная | Облицовка силикатным кирпичом | Удовлетворительное |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |
| 10.1 | Электроснабжение | Скрытая проводка | Удовлетворительное |  |
| 10.2 | Холодное водоснабжение | Стальные трубы | Удовлетворительное |  |
| 10.3 | Горячее водоснабжение | Полиприпилен | Удовлетворительное |  |
| 10.4 | Водоотведение | Чугунные трубы | Удовлетворительное |  |
| 10.5 | Газоснабжение | Стальные трубы | Удовлетворительное |  |
| 10.6 | Отопление | От внешних котельных, стальные трубы | Удовлетворительное |  |
| Иное: |  |  |  |

Предложения управляющей организации о необходимости проведения капитального ремонта в 2015 году

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Дата последнего капитального ремонта | Нормативный срок эксплуатации | Примерная стоимость капитального ремонта | Возможные последствия непроведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральное отопление | - | 15 лет |  | Залитие квартир горячей водой |
| 2 | Холодное водоснабжение | - | 15 лет |  | Залитие квартир холодной водой |

ОТЧЕТ

ООО «Управляющая компания №5/2»

о выполнении договора управления многоквартирным домом  № 90

по ул. Б. Санкт-Петербургской за отчетный период

с 01.01.2014г по 31.12.2014г

II. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома ул. Б. Санкт-Петербургская д. 90

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличие) ____________

- Серия, тип постройки _______________________________________________

- Год постройки 1969

- Степень износа по данным государственного технического учета __________

- Степень фактического износа ________________________________________

- Год последнего комплексного капитального ремонта _____________________

- Год последнего частичного капитального ремонта 2012г — кровля; 2013г-фасад, розлив х/в и ОДПУ.; 2014г — стояки канализации и холодного водоснабжения.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу _________________________________________________

- Количество этажей — 5

- Наличие подвала — 843 кв. м

- Наличие цокольного этажа ___________________________________________

- Количество квартир — 64

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества __

- Строительный объем — 12650 куб.м.

- Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) — 2470,8 кв.м.

б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой, встроенное нежилое помещение) 707,4 кв.м.

в) помещений общего пользования (подвал, технический этаж, чердак, лестницы, коридоры и т. д.) - 1083,3 кв.м.

- Площадь лестниц, включая коридоры — 240 кв.м.

- Уборочная площадь лестниц, лифтов (лестничные марши, лестничные площадки, коридоры, лифтовые кабины) — 240 кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (технические этажи, чердаки, технические подвалы и т. п.) - 843,3 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома — 4109 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ________________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элемента (материал, конструкция и т. п.) | Техническое состояние | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Бетонные блоки | Удовлетворительное |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Удовлетворительное |  |
| 3 | Крыльца, лестницы | Железобетонные, металлические | Удовлетворительное |  |
| 4 | Балконы | Железобетонные | Удовлетворительное |  |
| 5 | Перекрытия | Железобетонные | Удовлетворительное |  |
| 6 | Крыша, кровля | Плоская, рулонная | удовлетворительное |  |
| 7 | Полы | Дощатые, бетонные | Удовлетворительное |  |
| 8 | Проемы: |
| 8.1 | Окна | Деревянные двойные створчатые | Удовлетворительное | Треб.замена |
| 8.2 | Двери | Простые | Удовлетворительное |  |
| 9 | Отделка: |
| 9.1 | Внутренняя | Штукатурка, окраска | Удовлетворительное |  |
| 9.2 | Наружная | Штукатурка, побелка | Удовлетворительное |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |
| 10.1 | Электроснабжение | Скрытая проводка | Удовлетворительное | Требует кап-го ремонта |
| 10.2 | Холодное водоснабжение | Трубы полипропилен | Удовлетворительное |  |
| 10.3 | Горячее водоснабжение | - | - |  |
| 10.4 | Водоотведение | Чугунные трубы | удовлетворительное |  |
| 10.5 | Газоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное- |  |
| 10.6 | Отопление | От внешних котельных, стальные трубы | Удовлетворительное | Требует кап-го ремонта |
| Иное: |  |  |  |

Предложения управляющей организации о необходимости проведения капитального ремонта в 2014 году

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Дата последнего капитального ремонта | Нормативный срок эксплуатации | Примерная стоимость капитального ремонта | Возможные последствия непроведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализация (стояки) | - | 40 лет |  | Залитие квартир канализацией, запах в квартирах |
| 2 | Электроснабжение | - | 20 лет |  | Короткое замыкание, пожар |
| 3 | Холодное водоснабжение (стояки) | 1999 | 10 лет |  | Залитие квартир холодной водой |
| 4 | Центральное отопление | 1995 | 15 лет |  | Залитие квартир горячей водой, отключение от отопления |

ОТЧЕТ

ООО «Управляющая компания №5/2»

о выполнении договора управления многоквартирным домом  № 96 корп. 1

по ул. Б. Санкт-Петербургской за отчетный период

с 01.01.2014г по 31.12.2014г

II. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома ул. Б. Санкт-Петербургская д. 96 корп. 1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличие) ____________

- Серия, тип постройки _______________________________________________

- Год постройки 1969

- Степень износа по данным государственного технического учета __________

- Степень фактического износа ________________________________________

- Год последнего комплексного капитального ремонта _____________________

- Год последнего частичного капитального ремонта: 2009г — кровля; 2010г — фасад, холодное водоснабжение, центральное отопление, Крыльцо 7,8 под. 2013, 2014г — ремонт крылец 1,2,3,4,5,6 под.; замена выпуска канализации и лежака 4 под.; ВРУ (4под.) и стояки электропроводки 3под.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу _________________________________________________

- Количество этажей — 5

- Наличие подвала — 1308,1 кв. м

- Наличие цокольного этажа ___________________________________________

- Количество квартир — 128

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества __

- Строительный объем — 27653 куб.м.

- Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) — 5320 кв.м.

б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой, встроенное нежилое помещение) 1515,8 кв.м.

в) помещений общего пользования (подвал, технический этаж, чердак, лестницы, коридоры и т. д.) - 1816,6 кв.м.

- Площадь лестниц, включая коридоры — 508,5 кв.м.

- Уборочная площадь лестниц, лифтов (лестничные марши, лестничные площадки, коридоры, лифтовые кабины) — 508,5 кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (технические этажи, чердаки, технические подвалы и т. п.) - 1308,1 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома — 5159 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ________________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элемента (материал, конструкция и т. п.) | Техническое состояние | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Бетонные блоки | Удовлетворительное |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Удовлетворительное |  |
| 3 | Крыльца, лестницы | Железобетонные | Удовлетворительное |  |
| 4 | Балконы | Железобетонные | Удовлетворительное |  |
| 5 | Перекрытия | Железобетонные | Удовлетворительное |  |
| 6 | Крыша, кровля | Плоская, рулонная | удовлетворительное |  |
| 7 | Полы | Дощатые | Удовлетворительное |  |
| 8 | Проемы: |
| 8.1 | Окна | Пластиковые, двойные створчатые | Удовлетворительное |  |
| 8.2 | Двери | Простые | Удовлетворительное |  |
| 9 | Отделка: |
| 9.1 | Внутренняя | Штукатурка, окраска | Удовлетворительное |  |
| 9.2 | Наружная | Штукатурка, побелка | Удовлетворительное |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |
| 10.1 | Электроснабжение | Скрытая проводка | Удовлетворительное | Требует кап-го ремонта |
| 10.2 | Холодное водоснабжение | Трубы полипропилен | Удовлетворительное |  |
| 10.3 | Горячее водоснабжение | - | - |  |
| 10.4 | Водоотведение | Чугунные трубы | удовлетворительное |  |
| 10.5 | Газоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное- |  |
| 10.6 | Отопление | От внешних котельных, стальные трубы | Удовлетворительное |  |
| Иное: |  |  |  |

Предложения управляющей организации о необходимости проведения капитального ремонта в 2015 году

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Дата последнего капитального ремонта | Нормативный срок эксплуатации | Примерная стоимость капитального ремонта | Возможные последствия непроведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализация | - | 40 лет |  | Залитие квартир канализацией, запах в квартирах |
| 2 | Электроснабжение | - | 20 лет |  | Короткое замыкание, пожар |
| 3 | Козырьки — 1,2,3,4,5,6,7,8 под. | - |  |  | Опасность здоровью и жизни населения |

ОТЧЕТ

ООО «Управляющая компания №5/2»

о выполнении договора управления многоквартирным домом  № 96 корп. 2

по ул. Б. Санкт-Петербургской за отчетный период

с 01.01.2014г по 31.12.2014г

II. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома ул. Б. Санкт-Петербургская д. 96 корп. 2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличие) ____________

- Серия, тип постройки _______________________________________________

- Год постройки 1973

- Степень износа по данным государственного технического учета __________

- Степень фактического износа ________________________________________

- Год последнего комплексного капитального ремонта _____________________

- Год последнего частичного капитального ремонта 2010г — фасад, кровля, 2013г - Стояки, выпуск 3п.; 2014г — замена канализационных выпусков 1,2,4 под.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу _________________________________________________

- Количество этажей — 5

- Наличие подвала — 922,5 кв. м

- Наличие цокольного этажа ___________________________________________

- Количество квартир — 56

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества __

- Строительный объем — 14253 куб.м.

- Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) — 2711 кв.м.

б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой, встроенное нежилое помещение) 663 кв.м.

в) помещений общего пользования (подвал, технический этаж, чердак, лестницы, коридоры и т. д.) - 1186 кв.м.

- Площадь лестниц, включая коридоры — 263,5 кв.м.

- Уборочная площадь лестниц, лифтов (лестничные марши, лестничные площадки, коридоры, лифтовые кабины) — 263,5 кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (технические этажи, чердаки, технические подвалы и т. п.) - 922,5 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома — 6910 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ________________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элемента (материал, конструкция и т. п.) | Техническое состояние | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Бетонные блоки | Удовлетворительное |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Удовлетворительное |  |
| 3 | Крыльца, лестницы | Железобетонные | Удовлетворительное |  |
| 4 | Балконы | Железобетонные | Удовлетворительное |  |
| 5 | Перекрытия | Железобетонные | Удовлетворительное |  |
| 6 | Крыша, кровля | Плоская, рулонная | удовлетворительное |  |
| 7 | Полы | Дощатые | Удовлетворительное |  |
| 8 | Проемы: |
| 8.1 | Окна | Пластиковые, двойные створчатые | Удовлетворительное |  |
| 8.2 | Двери | Простые | Удовлетворительное |  |
| 9 | Отделка: |
| 9.1 | Внутренняя | Штукатурка, окраска | Удовлетворительное |  |
| 9.2 | Наружная | Штукатурка, побелка | Удовлетворительное |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |
| 10.1 | Электроснабжение | Скрытая проводка | Удовлетворительное |  |
| 10.2 | Холодное водоснабжение | Стальные трубы | Удовлетворительное |  |
| 10.3 | Горячее водоснабжение | - | - |  |
| 10.4 | Водоотведение | Чугунные трубы | удовлетворительное |  |
| 10.5 | Газоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное- |  |
| 10.6 | Отопление | От внешних котельных, стальные трубы | Удовлетворительное |  |
| Иное: |  |  |  |

Предложения управляющей организации о необходимости проведения капитального ремонта в 2015 году

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Дата последнего капитального ремонта | Нормативный срок эксплуатации | Примерная стоимость капитального ремонта | Возможные последствия непроведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | - | 20 лет |  | Короткое замыкание, пожар |
| 2 | Холодное водоснабжение | 2006г — розлив | 15 лет |  | Залитие квартир холодной водой |

ОТЧЕТ

ООО «Управляющая компания №5/2»

о выполнении договора управления многоквартирным домом  № 102

по ул. Б. Санкт-Петербургской за отчетный период

с 01.01.2014г по 31.12.2014г

II. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома ул. Б. Санкт-Петербургская д. 102

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличие) ____________

- Серия, тип постройки _______________________________________________

- Год постройки 1974

- Степень износа по данным государственного технического учета __________

- Степень фактического износа ________________________________________

- Год последнего комплексного капитального ремонта _____________________

- Год последнего частичного капитального ремонта 2000г — холодное водоснабжение, ОДПУ ц/о 2013г, окна ПВХ — 2013г.; 2014г — кровля, розлив ц/о, косметика подъездов 1,2,3,4.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу _________________________________________________

- Количество этажей — 5

- Наличие подвала — 922,5 кв. м

- Наличие цокольного этажа ___________________________________________

- Количество квартир — 68

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества __

- Строительный объем — 12799 куб.м.

- Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) — 3171,9 кв.м.

б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой, встроенное нежилое помещение) 102,3 кв.м.

в) помещений общего пользования (подвал, технический этаж, чердак, лестницы, коридоры и т. д.) - 1184,6 кв.м.

- Площадь лестниц, включая коридоры — 270,4 кв.м.

- Уборочная площадь лестниц, лифтов (лестничные марши, лестничные площадки, коридоры, лифтовые кабины) — 270,4 кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (технические этажи, чердаки, технические подвалы и т. п.) - 914,2 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома — 6408 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ________________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элемента (материал, конструкция и т. п.) | Техническое состояние | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Бетонные блоки | Удовлетворительное |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Удовлетворительное |  |
| 3 | Крыльца, лестницы | Железобетонные | Удовлетворительное |  |
| 4 | Балконы | Железобетонные | Удовлетворительное |  |
| 5 | Перекрытия | Железобетонные | Удовлетворительное |  |
| 6 | Крыша, кровля | Плоская, рулонная | Удовлетворительное |  |
| 7 | Полы | Дощатые | Удовлетворительное |  |
| 8 | Проемы: |
| 8.1 | Окна | ПВХ створчатые | Удовлетворительное |  |
| 8.2 | Двери | Простые | Удовлетворительное |  |
| 9 | Отделка: |
| 9.1 | Внутренняя | Штукатурка, окраска | Удовлетворительное |  |
| 9.2 | Наружная | Облицовка силикатным кирпичом | Удовлетворительное |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |
| 10.1 | Электроснабжение | Скрытая проводка | неудовлетворительное | Требует кап-го ремонта |
| 10.2 | Холодное водоснабжение | Оцинкованные трубы | Удовлетворительное |  |
| 10.3 | Горячее водоснабжение | - | - |  |
| 10.4 | Водоотведение | Чугунные трубы | удовлетворительное |  |
| 10.5 | Газоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное- |  |
| 10.6 | Отопление | От внешних котельных, стальные трубы | Удовлетворительное |  |
| Иное: |  |  |  |

Предложения управляющей организации о необходимости проведения капитального ремонта в 2015 году

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Дата последнего капитального ремонта | Нормативный срок эксплуатации | Примерная стоимость капитального ремонта | Возможные последствия непроведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | - | 20 лет |  | Короткое замыкание, пожар |

ОТЧЕТ

ООО «Управляющая компания №5/2»

о выполнении договора управления многоквартирным домом  № 113

по ул. Б. Санкт-Петербургской за отчетный период

с 01.01.2014г по 31.12.2014г

II. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома ул. Б. Санкт-Петербургская д. 113

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличие) ____________

- Серия, тип постройки _______________________________________________

- Год постройки 1989

- Степень износа по данным государственного технического учета __________

- Степень фактического износа ________________________________________

- Год последнего комплексного капитального ремонта _____________________

- Год последнего частичного капитального ремонта 2012г — канализация, ОДПУ ц/о 2013г, кровля — 2013г, м/пан.швы — 2013г; 2014г — окна ПВХ

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу _________________________________________________

- Количество этажей — 9

- Наличие подвала —  1233,2 кв. м

- Наличие цокольного этажа ___________________________________________

- Количество квартир — 146

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества —

- Строительный объем — 32743 куб.м.

- Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) — 7762,4 кв.м.

б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой, встроенное нежилое помещение)       кв.м.

в) помещений общего пользования (подвал, технический этаж, чердак, лестницы, коридоры и т. д.) - 3421,2 кв.м.

- Площадь лестниц, включая коридоры — 954,8 кв.м.

- Уборочная площадь лестниц, лифтов (лестничные марши, лестничные площадки, коридоры, лифтовые кабины) — 960,8 кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (технические этажи, чердаки, технические подвалы и т. п.) - 2466,4 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома — 7615 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ________________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элемента (материал, конструкция и т. п.) | Техническое состояние | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Железобетонный блочный | Удовлетворительное |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Панели из керамзитобетона | Удовлетворительное | Треб-ся ремонт межпанельных швов |
| 3 | Крыльца, лестницы | железобетонные | удовлетворительное |  |
| 4 | Балконы | железобетонные | удовлетворительное |  |
| 5 | Перекрытия | железобетонные | Удовлетворительное |  |
| 6 | Крыша, кровля | Плоская рулонная | удовлетворительное | Требует кап-го ремонта |
| 7 | Полы | Дощатые | Удовлетворительное |  |
| 8 | Проемы: |
| 8.1 | Окна | деревянные, двойные створчатые | Удовлетворительное |  |
| 8.2 | Двери | Простые | Удовлетворительное |  |
| 9 | Отделка: |
| 9.1 | Внутренняя | Штукатурка, окраска | Удовлетворительное | Треб.космет.ремонт |
| 9.2 | Наружная | Облицовка плиткой | Удовлетворительное |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |
| 10.1 | Электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительное | Требует кап-го ремонта |
| 10.2 | Холодное водоснабжение | Трубы полипропилен | Удовлетворительное |  |
| 10.3 | Горячее водоснабжение | Трубы полипропилен | Удовлетворительное |  |
| 10.4 | Водоотведение | Чугунные, полиэтиленовые трубы | удовлетворительное |  |
| 10.5 | Газоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |  |
| 10.6 | Отопление | От внешней котельной, стальные трубы | Удовлетворительное |  |
| Иное: |  |  |  |

Предложения управляющей организации о необходимости проведения капитального ремонта в 2015 году

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Дата последнего капитального ремонта | Нормативный срок эксплуатации | Примерная стоимость капитального ремонта | Возможные последствия непроведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | - | 20 лет |  | Короткое замыкание, пожар |
| 2 | Межпанельные швы | - | 15 лет |  | Залитие квартир осадками, промерзание стен |
| 3 | Кровля | - | 10 лет |  | Залитие квартир с кровли |
| 4 | Лифт | - | 25 лет |  | Отключение, падение лифта |

ОТЧЕТ

ООО «Управляющая компания №5/2»

о выполнении договора управления многоквартирным домом  № 114

по ул. Б. Санкт-Петербургской за отчетный период

с 01.01.2014г по 31.12.2014г

II. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома ул. Б. Санкт-Петербургская д. 114

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличие) ____________

- Серия, тип постройки _______________________________________________

- Год постройки 1992

- Степень износа по данным государственного технического учета __________

- Степень фактического износа ________________________________________

- Год последнего комплексного капитального ремонта _____________________

- Год последнего частичного капитального ремонта 2012г — канализация (лежак), узел учета ГВС и ЦО, косметический ремонт подъезда, 2013г- розлив ц/о; 2014г — асфальтирование дворовой территории.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу _________________________________________________

- Количество этажей — 9

- Наличие подвала —  882 кв. м

- Наличие цокольного этажа ___________________________________________

- Количество квартир — 143

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества __

- Строительный объем — 22270 куб.м.

- Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) — 5088,2 кв.м.

б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой, встроенное нежилое помещение)   24,9  кв.м.

в) помещений общего пользования (подвал, технический этаж, чердак, лестницы, коридоры и т. д.) - 2890,7 кв.м.

- Площадь лестниц, включая коридоры — 1126,7 кв.м.

- Уборочная площадь лестниц, лифтов (лестничные марши, лестничные площадки, коридоры, лифтовые кабины) — 1128,95 кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (технические этажи, чердаки, технические подвалы и т. п.) - 1764 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома — 5146 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ________________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элемента (материал, конструкция и т. п.) | Техническое состояние | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Железобетонный блочный | Удовлетворительное |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Удовлетворительное |  |
| 3 | Крыльца, лестницы | железобетонные | удовлетворительное |  |
| 4 | Балконы | железобетонные | удовлетворительное |  |
| 5 | Перекрытия | железобетонные | Удовлетворительное |  |
| 6 | Крыша, кровля | Плоская рулонная | удовлетворительное |  |
| 7 | Полы | Дощатые | Удовлетворительное |  |
| 8 | Проемы: |
| 8.1 | Окна | пластиковые, двойные створчатые | Удовлетворительное |  |
| 8.2 | Двери | Простые | Удовлетворительное |  |
| 9 | Отделка: |
| 9.1 | Внутренняя | Штукатурка, окраска | Удовлетворительное |  |
| 9.2 | Наружная | Облицовка силикатным кирпичом | Удовлетворительное |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |
| 10.1 | Электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительное |  |
| 10.2 | Холодное водоснабжение | Трубы полипропилен | Удовлетворительное |  |
| 10.3 | Горячее водоснабжение | Трубы полипропилен | Удовлетворительное |  |
| 10.4 | Водоотведение | Чугунные, полиэтиленовые трубы | удовлетворительное |  |
| 10.5 | Газоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |  |
| 10.6 | Отопление | От внешней котельной, стальные трубы | Удовлетворительное |  |
| Иное: |  |  |  |

Предложения управляющей организации о необходимости проведения капитального ремонта в 2015 году

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Дата последнего капитального ремонта | Нормативный срок эксплуатации | Примерная стоимость капитального ремонта | Возможные последствия непроведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | - | 20 лет |  | Короткое замыкание, пожар |

ОТЧЕТ

ООО «Управляющая компания №5/2»

о выполнении договора управления многоквартирным домом  № 115

по ул. Б. Санкт-Петербургской за отчетный период

с 01.01.2014г по 31.12.2014г

II. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома ул. Б. Санкт-Петербургская д. 115

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличие) ____________

- Серия, тип постройки _______________________________________________

- Год постройки 1992

- Степень износа по данным государственного технического учета __________

- Степень фактического износа ________________________________________

- Год последнего комплексного капитального ремонта _____________________

- Год последнего частичного капитального ремонта 2012г — канализация (вытяжки техэтаж), розлив ХВС, 2013г — м/пан.швы, кровля, стояки х/в и канализации; 2014г — стояки канализации, холодного водоснабжения, козырьки над лоджиями.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу _________________________________________________

- Количество этажей — 9

- Наличие подвала —  1191,5 кв. м

- Наличие цокольного этажа ___________________________________________

- Количество квартир — 144

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества — 1

- Строительный объем — 31456 куб.м.

- Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) — 7748,8 кв.м.

б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой, встроенное нежилое помещение)       кв.м.

в) помещений общего пользования (подвал, технический этаж, чердак, лестницы, коридоры и т. д.) - 3337,8 кв.м.

- Площадь лестниц, включая коридоры — 954,8 кв.м.

- Уборочная площадь лестниц, лифтов (лестничные марши, лестничные площадки, коридоры, лифтовые кабины) — 957,05 кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (технические этажи, чердаки, технические подвалы и т. п.) - 2383 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома — 7759 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ________________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элемента (материал, конструкция и т. п.) | Техническое состояние | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Железобетонный блочный | Удовлетворительное |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Панели из керамзитобетона | Удовлетворительное | Треб-ся ремонт межпанельных швов |
| 3 | Крыльца, лестницы | железобетонные | удовлетворительное |  |
| 4 | Балконы | железобетонные | удовлетворительное |  |
| 5 | Перекрытия | железобетонные | Удовлетворительное |  |
| 6 | Крыша, кровля | Плоская рулонная | удовлетворительное | Треб.кап.ремонт |
| 7 | Полы | Дощатые | Удовлетворительное |  |
| 8 | Проемы: |
| 8.1 | Окна | деревянные, двойные створчатые | Удовлетворительное | Треб.замена |
| 8.2 | Двери | Простые | Удовлетворительное |  |
| 9 | Отделка: |
| 9.1 | Внутренняя | Штукатурка, окраска | Удовлетворительное |  |
| 9.2 | Наружная | Облицовка плиткой | Удовлетворительное |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |
| 10.1 | Электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительное | Треб.кап.ремонт |
| 10.2 | Холодное водоснабжение | Трубы стальные и полипропилен | Удовлетворительное |  |
| 10.3 | Горячее водоснабжение | Трубы стальные и полипропилен | Удовлетворительное |  |
| 10.4 | Водоотведение | Чугунные, полиэтиленовые трубы | удовлетворительное |  |
| 10.5 | Газоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |  |
| 10.6 | Отопление | От внешней котельной, стальные трубы | Удовлетворительное |  |
| Иное: |  |  |  |

Предложения управляющей организации о необходимости проведения капитального ремонта в 2015 году

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Дата последнего капитального ремонта | Нормативный срок эксплуатации | Примерная стоимость капитального ремонта | Возможные последствия непроведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | - | 20 лет |  | Короткое замыкание, пожар |
| 2 | Центральное отопление | - | 15 лет |  | Залитие квартир горячей водой |
| 3 | Кровля | - | 10 лет |  | Залитие квартир с кровли |
| 4 | Межпанельные швы | - | 15лет |  | Залитие квартир |

ОТЧЕТ

ООО «Управляющая компания №5/2»

о выполнении договора управления многоквартирным домом  № 117

по ул. Б. Санкт-Петербургской за отчетный период

с 01.01.2014г по 31.12.2014г

II. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома ул. Б. Санкт-Петербургская д. 117

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличие) ____________

- Серия, тип постройки _______________________________________________

- Год постройки 1989

- Степень износа по данным государственного технического учета __________

- Степень фактического износа ________________________________________

- Год последнего комплексного капитального ремонта _____________________

- Год последнего частичного капитального ремонта 2011г — розлив ХВС, ВРУ, 2013г — м/пан.швы, козырьки над лоджиями, двери выходов на тех.этаж и выходов на кровлю, окна ПВХ; 2014г — благоустройство (пешеходная дорожка и ограждение зеленой зоны), косметика подъездов 1,2,3,4

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу _________________________________________________

- Количество этажей — 10

- Наличие подвала —  1231,7 кв. м

- Наличие цокольного этажа ___________________________________________

- Количество квартир — 242

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества —

- Строительный объем — 35719 куб.м.

- Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) — 8291,2 кв.м.

б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой, встроенное нежилое помещение)    15,8   кв.м.

в) помещений общего пользования (подвал, технический этаж, чердак, лестницы, коридоры и т. д.) - 4086 кв.м.

- Площадь лестниц, включая коридоры — 1622,6 кв.м.

- Уборочная площадь лестниц, лифтов (лестничные марши, лестничные площадки, коридоры, лифтовые кабины) — 1628,6 кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (технические этажи, чердаки, технические подвалы и т. п.) - 2463,4 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома — 10426 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ________________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элемента (материал, конструкция и т. п.) | Техническое состояние | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Железобетонный блочный | Удовлетворительное |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Панели из керамзитобетона | Удовлетворительное | Треб-ся ремонт межпанельных швов |
| 3 | Крыльца, лестницы | железобетонные | удовлетворительное |  |
| 4 | Балконы | железобетонные | удовлетворительное |  |
| 5 | Перекрытия | железобетонные | Удовлетворительное |  |
| 6 | Крыша, кровля | Плоская рулонная | удовлетворительное |  |
| 7 | Полы | Дощатые | Удовлетворительное |  |
| 8 | Проемы: |
| 8.1 | Окна | ПВХ двойные створчатые | Удовлетворительное |  |
| 8.2 | Двери | Простые | Удовлетворительное |  |
| 9 | Отделка: |
| 9.1 | Внутренняя | Штукатурка, окраска | Удовлетворительное |  |
| 9.2 | Наружная | Облицовка плиткой | Удовлетворительное |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |
| 10.1 | Электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительное | Требует кап-го ремонта, |
| 10.2 | Холодное водоснабжение | Трубы полипропилен и стальные | Удовлетворительное |  |
| 10.3 | Горячее водоснабжение | Трубы полипропилен | Удовлетворительное |  |
| 10.4 | Водоотведение | Чугунные, полиэтиленовые трубы | удовлетворительное |  |
| 10.5 | Газоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |  |
| 10.6 | Отопление | От внешней котельной, стальные трубы | Удовлетворительное |  |
| Иное: |  |  |  |

Предложения управляющей организации о необходимости проведения капитального ремонта в 2015 году

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Дата последнего капитального ремонта | Нормативный срок эксплуатации | Примерная стоимость капитального ремонта | Возможные последствия непроведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | - | 20 лет |  | Короткое замыкание, пожар |
| 2 | Межпанельные швы | - | 15 лет |  | Залитие квартир осадками, промерзание стен |
| 3 | Лифт | - | 25 лет |  | Отключение, падение лифта |

ОТЧЕТ

ООО «Управляющая компания №5/2»

о выполнении договора управления многоквартирным домом  № 136 корп. 1

по ул. Б.С.-Петербургская за отчетный период

с 01.01.2014г по 31.12.2014г

II. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома ул. Б.С.-Петербургская д. 136 корп. 1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличие) ____________

- Серия, тип постройки _______________________________________________

- Год постройки 1981

- Степень износа по данным государственного технического учета __________

- Степень фактического износа ________________________________________

- Год последнего комплексного капитального ремонта _____________________

- Год последнего частичного капитального ремонта 2010г — лифт, 2010г — кровля, 2012г — канализация; 2014г — система г/в и х/в; кровля; окно ПВХ, электроснабжение.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу _________________________________________________

- Количество этажей — 9

- Наличие подвала —  661 кв. м

- Наличие цокольного этажа ___________________________________________

- Количество квартир — 50

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества __

- Строительный объем — 9782 куб.м.

- Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) — 1749,7 кв.м.

б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой, встроенное нежилое помещение)   315,7 кв.м.

в) помещений общего пользования (подвал, технический этаж, чердак, лестницы, коридоры и т. д.) - 661 кв.м.

- Площадь лестниц, включая коридоры — 109,1 кв.м.

- Уборочная площадь лестниц, лифтов (лестничные марши, лестничные площадки, коридоры, лифтовые кабины) — 111,1 кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (технические этажи, чердаки, технические подвалы и т. п.) - 661 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома — 4301 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ________________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элемента (материал, конструкция и т. п.) | Техническое состояние | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Железобетонный блочный | Удовлетворительное |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Удовлетворительное |  |
| 3 | Крыльца, лестницы | железобетонные | удовлетворительное |  |
| 4 | Балконы | железобетонные | удовлетворительное |  |
| 5 | Перекрытия | железобетонные | Удовлетворительное |  |
| 6 | Крыша, кровля | Плоская рулонная | удовлетворительное |  |
| 7 | Полы | Дощатые, бетонные | Удовлетворительное |  |
| 8 | Проемы: |
| 8.1 | Окна | Деревянные и ПВХ, двойные створчатые | Удовлетворительное |  |
| 8.2 | Двери | Простые | Удовлетворительное |  |
| 9 | Отделка: |
| 9.1 | Внутренняя | Штукатурка, окраска | Удовлетворительное |  |
| 9.2 | Наружная | Облицовка силикатным кирпичом | Удовлетворительное |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |
| 10.1 | Электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительное |  |
| 10.2 | Холодное водоснабжение | Трубы полипропилен, стальные | Удовлетворительное |  |
| 10.3 | Горячее водоснабжение | Трубы полипропилен | Удовлетворительное |  |
| 10.4 | Водоотведение | Чугунные трубы | удовлетворительное |  |
| 10.5 | Газоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |  |
| 10.6 | Отопление | От внешней котельной, стальные трубы | Удовлетворительное |  |
| Иное: |  |  |  |

Предложения управляющей организации о необходимости проведения капитального ремонта в 2015 году

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Дата последнего капитального ремонта | Нормативный срок эксплуатации | Примерная стоимость капитального ремонта | Возможные последствия непроведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральное отопление | - | 15 лет |  | Залитие квартир горячей водой |

ОТЧЕТ

ООО «Управляющая компания №5/2»

о выполнении договора управления многоквартирным домом  № 150

по ул. Б. Санкт-Петербургской за отчетный период

с 01.01.2014г по 31.12.2014г

II. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома ул. Б. Санкт-Петербургская д. 150

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличие) ____________

- Серия, тип постройки _______________________________________________

- Год постройки 1977

- Степень износа по данным государственного технического учета __________

- Степень фактического износа ________________________________________

- Год последнего комплексного капитального ремонта _____________________

- Год последнего частичного капитального ремонта 2012г — розлив канализации,

ОДПУ г/в 2012г, 2013г — асфльтовая дорожка (паребрики); 2014г — асфльтовая дорожка у 6,7под.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу _________________________________________________

- Количество этажей — 9

- Наличие подвала —  2170,4 кв. м

- Наличие цокольного этажа ___________________________________________

- Количество квартир — 242

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества —

- Строительный объем — 55324 куб.м.

- Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) — 12765,3 кв.м.

б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой, встроенное нежилое помещение)       кв.м.

в) помещений общего пользования (подвал, технический этаж, чердак, лестницы, коридоры и т. д.) - 2170,4 кв.м.

- Площадь лестниц, включая коридоры — 1386 кв.м.

- Уборочная площадь лестниц, лифтов (лестничные марши, лестничные площадки, коридоры, лифтовые кабины) — 1396,5 кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (технические этажи, чердаки, технические подвалы и т. п.) - 2170,4 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома — 8999 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ________________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элемента (материал, конструкция и т. п.) | Техническое состояние | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Железобетонный блочный | Удовлетворительное |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |  |
| 3 | Крыльца, лестницы | железобетонные | удовлетворительное |  |
| 4 | Балконы | железобетонные | удовлетворительное |  |
| 5 | Перекрытия | железобетонные | Удовлетворительное |  |
| 6 | Крыша, кровля | Плоская рулонная | удовлетворительное |  |
| 7 | Полы | Дощатые | Удовлетворительное |  |
| 8 | Проемы: |
| 8.1 | Окна | пластиковые, двойные створчатые | Удовлетворительное |  |
| 8.2 | Двери | Простые | Удовлетворительное |  |
| 9 | Отделка: |
| 9.1 | Внутренняя | Штукатурка, окраска | Удовлетворительное |  |
| 9.2 | Наружная | Облицовка силикатным кирпичем, штукатурка, окраска | Удовлетворительное |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |
| 10.1 | Электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительное | Требует кап-го ремонта |
| 10.2 | Холодное водоснабжение | Трубы полипропилен и стальные | Удовлетворительное |  |
| 10.3 | Горячее водоснабжение | Трубы полипропилен и стальные | Удовлетворительное |  |
| 10.4 | Водоотведение | Чугунные, полиэтиленовые трубы | удовлетворительное |  |
| 10.5 | Газоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |  |
| 10.6 | Отопление | От внешней котельной, стальные трубы | Удовлетворительное |  |
| Иное: |  |  |  |

Предложения управляющей организации о необходимости проведения капитального ремонта в 2015 году

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Дата последнего капитального ремонта | Нормативный срок эксплуатации | Примерная стоимость капитального ремонта | Возможные последствия непроведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | - | 20 лет |  | Короткое замыкание, пожар |
| 2 | Центральное отопление | - | 15 лет |  | Залитие квартир горячей водой, отключение отопления |
| 3 | Лифт | - | 25 лет |  | Отключение, падение лифта |

ОТЧЕТ

ООО «Управляющая компания №5/2»

о выполнении договора управления многоквартирным домом  № 4

по ул. Павла Левитта за отчетный период

с 01.01.2014г по 31.12.2014г

II. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома ул. Павла Левитта д. 4

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличие) ____________

- Серия, тип постройки _______________________________________________

- Год постройки 1970

- Степень износа по данным государственного технического учета __________

- Степень фактического износа ________________________________________

- Год последнего комплексного капитального ремонта _____________________

- Год последнего частичного капитального ремонта — 2010г ХВС, ГВС, канализация, 2013г-фасад, окна; 2014г - кровля

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу _________________________________________________

- Количество этажей — 5

- Наличие подвала —  544,1 кв. м

- Наличие цокольного этажа ___________________________________________

- Количество квартир — 45

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества — 0

- Строительный объем — 7753 куб.м.

- Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) — 2037,9 кв.м.

б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой, встроенное нежилое помещение)       кв.м.

в) помещений общего пользования (подвал, технический этаж, чердак, лестницы, коридоры и т. д.) - 801,5 кв.м.

- Площадь лестниц, включая коридоры — 257,4 кв.м.

- Уборочная площадь лестниц, лифтов (лестничные марши, лестничные площадки, коридоры, лифтовые кабины) — 257,4 кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (технические этажи, чердаки, технические подвалы и т. п.) - 544,1 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома — 3548 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ________________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элемента (материал, конструкция и т. п.) | Техническое состояние | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Бетонные блоки | Удовлетворительное |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Панели керамзитобетонные | Удовлетворительное |  |
| 3 | Крыльца, лестницы | железобетонные | удовлетворительное |  |
| 4 | Балконы | железобетонные | удовлетворительное |  |
| 5 | Перекрытия | железобетонные | Удовлетворительное |  |
| 6 | Крыша, кровля | Плоская рулонная | неудовлетворительное |  |
| 7 | Полы | Дощатые, бетонные | Удовлетворительное |  |
| 8 | Проемы: |
| 8.1 | Окна | ПВХ двойные створчатые | Удовлетворительное |  |
| 8.2 | Двери | Простые | Удовлетворительное |  |
| 9 | Отделка: |
| 9.1 | Внутренняя | Штукатурка, окраска | Удовлетворительное |  |
| 9.2 | Наружная | Облицовка плиткой | Удовлетворительное |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |
| 10.1 | Электроснабжение | Скрытая проводка | неудовлетворительное | Требуется кап-й ремонт |
| 10.2 | Холодное водоснабжение | Трубы полипропилен | Удовлетворительное |  |
| 10.3 | Горячее водоснабжение | Трубы полипропилен | Удовлетворительное |  |
| 10.4 | Водоотведение | Чугунные полиэтиленовые | удовлетворительное |  |
| 10.5 | Газоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |  |
| 10.6 | Отопление (стояки) | От внешней котельной, стальные трубы | Удовлетворительное | Требуется кап-й ремонт |
| Иное: |  |  |  |

Предложения управляющей организации о необходимости проведения капитального ремонта в 2015 году

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Дата последнего капитального ремонта | Нормативный срок эксплуатации | Примерная стоимость капитального ремонта | Возможные последствия непроведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | - | 20 лет |  | Короткое замыкание, пожар |
| 2 | Центральное отопление (стояки) | 2005 розлив | 15 лет |  | Залитие квартир горячей водой |
| 3 | Отмостка | - | 20 лет |  | Подтопление фундамента |

ОТЧЕТ

ООО «Управляющая компания №5/2»

о выполнении договора управления многоквартирным домом  № 5

по ул. Павла Левитта за отчетный период

с 01.01.2014г по 31.12.2014г

II. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома ул. Павла Левитта д. 5

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличие) ____________

- Серия, тип постройки _______________________________________________

- Год постройки 1969

- Степень износа по данным государственного технического учета __________

- Степень фактического износа ________________________________________

- Год последнего комплексного капитального ремонта _____________________

- Год последнего частичного капитального ремонта — 2010г фасад, 2013г-канализация (лежак), выпуск — 3под., ОДПУ элект., ОДПУ ц/о; 2014г. - розлив х/в, выпуски канализации 2,4 под.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу _________________________________________________

- Количество этажей — 5

- Наличие подвала —  942,7 кв. м

- Наличие цокольного этажа ___________________________________________

- Количество квартир — 69

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества — 0

- Строительный объем — 13669 куб.м.

- Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) — 3312,5 кв.м.

б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой, встроенное нежилое помещение)   51,1    кв.м.

в) помещений общего пользования (подвал, технический этаж, чердак, лестницы, коридоры и т. д.) - 1205,7 кв.м.

- Площадь лестниц, включая коридоры — 263 кв.м.

- Уборочная площадь лестниц, лифтов (лестничные марши, лестничные площадки, коридоры, лифтовые кабины) — 163 кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (технические этажи, чердаки, технические подвалы и т. п.) - 942,7 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома — 3752 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ________________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элемента (материал, конструкция и т. п.) | Техническое состояние | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Бетонные блоки | Удовлетворительное |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |  |
| 3 | Крыльца, лестницы | железобетонные | удовлетворительное |  |
| 4 | Балконы | железобетонные | удовлетворительное |  |
| 5 | Перекрытия | железобетонные | Удовлетворительное |  |
| 6 | Крыша, кровля | Плоская рулонная | удовлетворительное | Треб.кап.ремонт |
| 7 | Полы | Дощатые, бетонные | Удовлетворительное |  |
| 8 | Проемы: |
| 8.1 | Окна | деревянные, двойные створчатые | Удовлетворительное | Треб.замена |
| 8.2 | Двери | Простые | Удовлетворительное |  |
| 9 | Отделка: |
| 9.1 | Внутренняя | Штукатурка, окраска | Удовлетворительное |  |
| 9.2 | Наружная | Штукатурка, побелка | Удовлетворительное |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |
| 10.1 | Электроснабжение | Скрытая проводка | неудовлетворительное | Треб.кап.ремонт |
| 10.2 | Холодное водоснабжение | Трубы стальные | Удовлетворительное |  |
| 10.3 | Горячее водоснабжение | - | - |  |
| 10.4 | Водоотведение | Чугунные трубы | удовлетворительное |  |
| 10.5 | Газоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |  |
| 10.6 | Отопление | От внешней котельной, стальные трубы | удовлетворительное |  |
| Иное: |  |  |  |

Предложения управляющей организации о необходимости проведения капитального ремонта в 2015 году

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Дата последнего капитального ремонта | Нормативный срок эксплуатации | Примерная стоимость капитального ремонта | Возможные последствия непроведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | - | 20 лет |  | Короткое замыкание, пожар |
| 2 | Центральное отопление | 1995г розлив | 15 лет |  | Залитие квартир горячей водой |
| 3 | Канализация (стояки) | - | 40 лет |  | Залитие квартир канализацией |
| 4 | Деревянные рамы на лестничных клетках | - | 40 лет |  | Потеря тепла |
| 5 | Кровля | - | 10 лет |  | Залитие квартир с кровли |
| 6 | Отмостка | - | 20 лет |  | Подтопление фундамента |

ОТЧЕТ

ООО «Управляющая компания №5/2»

о выполнении договора управления многоквартирным домом  № 6

по ул. Павла Левитта за отчетный период

с 01.01.2014г по 31.12.2014г

II. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома ул. Павла Левитта д. 6

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличие) ____________

- Серия, тип постройки _______________________________________________

- Год постройки 1971

- Степень износа по данным государственного технического учета __________

- Степень фактического износа ________________________________________

- Год последнего комплексного капитального ремонта _____________________

- Год последнего частичного капитального ремонта — 2012-2013г канализация; 2014г — фасад (м/панельные швы 4под.)

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу _________________________________________________

- Количество этажей — 5

- Наличие подвала —  838 кв. м

- Наличие цокольного этажа ___________________________________________

- Количество квартир — 70

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества — 0

- Строительный объем — 11732 куб.м.

- Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) — 3247,9 кв.м.

б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой, встроенное нежилое помещение)       кв.м.

в) помещений общего пользования (подвал, технический этаж, чердак, лестницы, коридоры и т. д.) - 1162,6 кв.м.

- Площадь лестниц, включая коридоры — 324,6 кв.м.

- Уборочная площадь лестниц, лифтов (лестничные марши, лестничные площадки, коридоры, лифтовые кабины) — 324,6 кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (технические этажи, чердаки, технические подвалы и т. п.) - 838 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома — 3795 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ________________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элемента (материал, конструкция и т. п.) | Техническое состояние | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Бетонные блоки | Удовлетворительное |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Керамзитобетонные панели | Удовлетворительное | Треб. кап. ремонт межпанельных швов |
| 3 | Крыльца, лестницы | железобетонные | удовлетворительное |  |
| 4 | Балконы | железобетонные | удовлетворительное |  |
| 5 | Перекрытия | железобетонные | Удовлетворительное |  |
| 6 | Крыша, кровля | Плоская рулонная | удовлетворительное |  |
| 7 | Полы | Дощатые, бетонные | Удовлетворительное |  |
| 8 | Проемы: |
| 8.1 | Окна | деревянные, двойные створчатые | Удовлетворительное |  |
| 8.2 | Двери | Простые | Удовлетворительное |  |
| 9 | Отделка: |
| 9.1 | Внутренняя | Штукатурка, окраска | Удовлетворительное |  |
| 9.2 | Наружная | Облицовка плиткой | Удовлетворительное |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |
| 10.1 | Электроснабжение | Скрытая проводка | неудовлетворительное | Треб.кап.ремонт |
| 10.2 | Холодное водоснабжение | Трубы полипропилен | Удовлетворительное |  |
| 10.3 | Горячее водоснабжение | - | - |  |
| 10.4 | Водоотведение | Полиэтиленовые трубы | удовлетворительное |  |
| 10.5 | Газоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |  |
| 10.6 | Отопление | От внешней котельной, стальные трубы | неудовлетворительное |  |
| Иное: |  |  |  |

Предложения управляющей организации о необходимости проведения капитального ремонта в 2015 году

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Дата последнего капитального ремонта | Нормативный срок эксплуатации | Примерная стоимость капитального ремонта | Возможные последствия непроведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | - | 20 лет |  | Короткое замыкание, пожар |
| 2 | Центральное отопление | 1998г розлив | 15 лет |  | Залитие квартир горячей водой |
| 3 | Деревянные рамы на лестничных клетках | - | 40 лет |  | Потеря тепла |
| 4 | Кровля | - | 10 лет |  | Залитие квартир с кровли |
| 5 | Межпанельные швы | - | 15 лет |  | Залитие квартир, конденсат, потеря тепла |
| 6 | Отмостка | - | 20 лет |  | Подтопление фундамента, подвала |

ОТЧЕТ

ООО «Управляющая компания №5/2»

о выполнении договора управления многоквартирным домом  № 9

по ул. Павла Левитта за отчетный период

с 01.01.2014г по 31.12.2014г

II. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома ул. Павла Левитта д. 9

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличие) ____________

- Серия, тип постройки _______________________________________________

- Год постройки 1970

- Степень износа по данным государственного технического учета __________

- Степень фактического износа ________________________________________

- Год последнего комплексного капитального ремонта _____________________

- Год последнего частичного капитального ремонта — 2012г канализация, 2013г-розлив ц/о, ОДПУ ц/о; 2014г — стояки канализации, освещение лест.клеток, замена дверного блока в техподполье 1 под.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу _________________________________________________

- Количество этажей — 5

- Наличие подвала —  912,2 кв. м

- Наличие цокольного этажа ___________________________________________

- Количество квартир — 70

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества — 0

- Строительный объем — 13683 куб.м.

- Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) — 3282,7 кв.м.

б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой, встроенное нежилое помещение)       кв.м.

в) помещений общего пользования (подвал, технический этаж, чердак, лестницы, коридоры и т. д.) - 1185,2 кв.м.

- Площадь лестниц, включая коридоры — 273 кв.м.

- Уборочная площадь лестниц, лифтов (лестничные марши, лестничные площадки, коридоры, лифтовые кабины) — 273 кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (технические этажи, чердаки, технические подвалы и т. п.) - 912,2 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома — 2728 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ________________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элемента (материал, конструкция и т. п.) | Техническое состояние | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Бетонные блоки | Удовлетворительное |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |  |
| 3 | Крыльца, лестницы | железобетонные | удовлетворительное |  |
| 4 | Балконы | железобетонные | удовлетворительное |  |
| 5 | Перекрытия | железобетонные | Удовлетворительное |  |
| 6 | Крыша, кровля | Плоская рулонная | удовлетворительное |  |
| 7 | Полы | Дощатые, бетонные | Удовлетворительное |  |
| 8 | Проемы: |
| 8.1 | Окна | деревянные, двойные створчатые | Удовлетворительное |  |
| 8.2 | Двери | Простые | Удовлетворительное |  |
| 9 | Отделка: |
| 9.1 | Внутренняя | Штукатурка, окраска | Удовлетворительное |  |
| 9.2 | Наружная | Облицовка силикатным кирпичом | Удовлетворительное |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |
| 10.1 | Электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительное |  |
| 10.2 | Холодное водоснабжение | Трубы стальные | Удовлетворительное |  |
| 10.3 | Горячее водоснабжение | - | - |  |
| 10.4 | Водоотведение | Полиэтиленовые, чугунные трубы | удовлетворительное |  |
| 10.5 | Газоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |  |
| 10.6 | Отопление | От внешней котельной, стальные трубы | удовлетворительное |  |
| Иное: |  |  |  |

Предложения управляющей организации о необходимости проведения капитального ремонта в 2015 году

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Дата последнего капитального ремонта | Нормативный срок эксплуатации | Примерная стоимость капитального ремонта | Возможные последствия непроведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | - | 20 лет |  | Короткое замыкание, пожар |
| 2 | Деревянные рамы на лестничных клетках | - | 40 лет |  | Потеря тепла |
| 3 | Кровля | - | 10 лет |  | Залитие квартир с кровли |
| 4 | Отмостка | - | 20 лет |  | Подтопление фундамента, подвала |
| 5 | Канализация | - | 40 лет |  | Залитие квартир канализацией |

ОТЧЕТ

ООО «Управляющая компания №5/2»

о выполнении договора управления многоквартирным домом  № 11

по ул. Павла Левитта за отчетный период

с 01.01.2014г по 31.12.2014г

II. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома ул. Павла Левитта д. 11

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличие) ____________

- Серия, тип постройки _______________________________________________

- Год постройки 1969

- Степень износа по данным государственного технического учета __________

- Степень фактического износа ________________________________________

- Год последнего комплексного капитального ремонта _____________________

- Год последнего частичного капитального ремонта — 2012г электроснабжение, канализация (выпуски)-2013г, отмостка-2013г., ОДПУ ц/о, ОДПУ элек.; 2014г — косметический ремонт подъезда № 3.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу _________________________________________________

- Количество этажей — 5

- Наличие подвала —  824 кв. м

- Наличие цокольного этажа ___________________________________________

- Количество квартир — 70

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества — 0

- Строительный объем — 11948 куб.м.

- Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) — 2868,3 кв.м.

б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой, встроенное нежилое помещение)       кв.м.

в) помещений общего пользования (подвал, технический этаж, чердак, лестницы, коридоры и т. д.) - 1159,6 кв.м.

- Площадь лестниц, включая коридоры — 335,6 кв.м.

- Уборочная площадь лестниц, лифтов (лестничные марши, лестничные площадки, коридоры, лифтовые кабины) — 335,6 кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (технические этажи, чердаки, технические подвалы и т. п.) - 824 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома — 4002 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ________________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элемента (материал, конструкция и т. п.) | Техническое состояние | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Бетонные блоки | Удовлетворительное |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |  |
| 3 | Крыльца, лестницы | железобетонные | удовлетворительное |  |
| 4 | Балконы | железобетонные | удовлетворительное |  |
| 5 | Перекрытия | железобетонные | Удовлетворительное |  |
| 6 | Крыша, кровля | Плоская рулонная | удовлетворительное | Требуется кап-й ремонт |
| 7 | Полы | Дощатые, бетонные | Удовлетворительное |  |
| 8 | Проемы: |
| 8.1 | Окна | деревянные, двойные створчатые | Удовлетворительное |  |
| 8.2 | Двери | Простые | Удовлетворительное |  |
| 9 | Отделка: |
| 9.1 | Внутренняя | Штукатурка, окраска | Удовлетворительное |  |
| 9.2 | Наружная | Облицовка силикатным кирпичем | Удовлетворительное |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |
| 10.1 | Электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительное |  |
| 10.2 | Холодное водоснабжение | Трубы стальные | Удовлетворительное |  |
| 10.3 | Горячее водоснабжение | - | - |  |
| 10.4 | Водоотведение | Чугунные трубы | удовлетворительное |  |
| 10.5 | Газоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |  |
| 10.6 | Отопление | От внешней котельной, стальные трубы | удовлетворительное |  |
| Иное: |  |  |  |

Предложения управляющей организации о необходимости проведения капитального ремонта в 2015 году

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Дата последнего капитального ремонта | Нормативный срок эксплуатации | Примерная стоимость капитального ремонта | Возможные последствия непроведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральное отопление | 2001г розлив | 15 лет |  | Залитие квартир горячей водой |
| 2 | Канализация | - | 40 лет |  | Залитие квартир канализацией |
| 3 | Деревянные рамы на лестничных клетках | - | 40 лет |  | Потеря тепла |
| 4 | Кровля | 1998г | 10 лет |  | Залитие квартир с кровли |
| 5 | Холодное водоснабжение | - | 15 лет |  | Залитие кровли холодной водой |

ОТЧЕТ

ООО «Управляющая компания №5/2»

о выполнении договора управления многоквартирным домом  № 15

по ул. Павла Левитта за отчетный период

с 01.01.2014г по 31.12.2014г

II. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома ул. Павла Левитта д. 15

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличие) ____________

- Серия, тип постройки _______________________________________________

- Год постройки 1970

- Степень износа по данным государственного технического учета __________

- Степень фактического износа ________________________________________

- Год последнего комплексного капитального ремонта _____________________

- Год последнего частичного капитального ремонта — 2009г фасад, отмостка, 2013г-розлив ц/о, ОДПУ ц/о, контейнерная площпдка; 2014г — ремонт крылец 1,4,6 под.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу _________________________________________________

- Количество этажей — 5

- Наличие подвала —  1250,9 кв. м

- Наличие цокольного этажа ___________________________________________

- Количество квартир — 100

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества — 0

- Строительный объем — 17513 куб.м.

- Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) — 4507,4 кв.м.

б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой, встроенное нежилое помещение)       кв.м.

в) помещений общего пользования (подвал, технический этаж, чердак, лестницы, коридоры и т. д.) - 1625,9 кв.м.

- Площадь лестниц, включая коридоры — 375 кв.м.

- Уборочная площадь лестниц, лифтов (лестничные марши, лестничные площадки, коридоры, лифтовые кабины) — 375 кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (технические этажи, чердаки, технические подвалы и т. п.) - 1250,9 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома — 5186,5 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ________________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элемента (материал, конструкция и т. п.) | Техническое состояние | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Бетонный, ленточный | Удовлетворительное |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |  |
| 3 | Крыльца, лестницы | железобетонные | удовлетворительное |  |
| 4 | Балконы | железобетонные | удовлетворительное |  |
| 5 | Перекрытия | железобетонные | Удовлетворительное |  |
| 6 | Крыша, кровля | Плоская рулонная | удовлетворительное |  |
| 7 | Полы | Дощатые, бетонные | Удовлетворительное |  |
| 8 | Проемы: |
| 8.1 | Окна | деревянные, двойные створчатые | Удовлетворительное |  |
| 8.2 | Двери | Простые | Удовлетворительное |  |
| 9 | Отделка: |
| 9.1 | Внутренняя | Штукатурка, окраска | Удовлетворительное |  |
| 9.2 | Наружная | Штукатурка, побелка | Удовлетворительное |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |
| 10.1 | Электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительное |  |
| 10.2 | Холодное водоснабжение | Трубы полипропилен | Удовлетворительное |  |
| 10.3 | Горячее водоснабжение | - | - |  |
| 10.4 | Водоотведение | чугунные трубы | удовлетворительное |  |
| 10.5 | Газоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |  |
| 10.6 | Отопление | От внешней котельной, стальные трубы | удовлетворительное |  |
| Иное: |  |  |  |

Предложения управляющей организации о необходимости проведения капитального ремонта в 2015 году

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Дата последнего капитального ремонта | Нормативный срок эксплуатации | Примерная стоимость капитального ремонта | Возможные последствия непроведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | - | 20 лет |  | Короткое замыкание, пожар |
| 2 | Деревянные рамы на лестничных клетках | - | 40 лет |  | Потеря тепла |
| 3 | Канализация | - | 40 лет |  | Залитие квартир канализацией |

ОТЧЕТ

ООО «Управляющая компания №5/2»

о выполнении договора управления многоквартирным домом  № 24

по ул. Павла Левитта за отчетный период

с 01.01.2014г по 31.12.2014г

II. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома ул. Павла Левитта д. 24

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличие) ____________

- Серия, тип постройки _______________________________________________

- Год постройки 1974

- Степень износа по данным государственного технического учета __________

- Степень фактического износа ________________________________________

- Год последнего комплексного капитального ремонта _____________________

- Год последнего частичного капитального ремонта — 2012г розлив ХВС, узел учета ЦО, 2013г — кровля; 2014г — стояки х/в, лежак и канализационные выпуски 2,3,4,5 под.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу _________________________________________________

- Количество этажей — 5

- Наличие подвала —  1970 кв. м

- Наличие цокольного этажа ___________________________________________

- Количество квартир — 139

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества — 0

- Строительный объем — 29487 куб.м.

- Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) — 6413,5 кв.м.

б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой, встроенное нежилое помещение)    504,1   кв.м.

в) помещений общего пользования (подвал, технический этаж, чердак, лестницы, коридоры и т. д.) - 2557,8 кв.м.

- Площадь лестниц, включая коридоры — 587,8 кв.м.

- Уборочная площадь лестниц, лифтов (лестничные марши, лестничные площадки, коридоры, лифтовые кабины) — 587,8 кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (технические этажи, чердаки, технические подвалы и т. п.) - 1970 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома — 6704 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ________________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элемента (материал, конструкция и т. п.) | Техническое состояние | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Железобетонные блоки | Удовлетворительное |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |  |
| 3 | Крыльца, лестницы | железобетонные | удовлетворительное |  |
| 4 | Балконы | железобетонные | удовлетворительное |  |
| 5 | Перекрытия | железобетонные | Удовлетворительное |  |
| 6 | Крыша, кровля | Плоская рулонная | неудовлетворительное | Треб.кап.ремонт |
| 7 | Полы | Дощатые, бетонные | Удовлетворительное |  |
| 8 | Проемы: |
| 8.1 | Окна | деревянные, двойные створчатые | Удовлетворительное | Треб.замена |
| 8.2 | Двери | Простые | Удовлетворительное |  |
| 9 | Отделка: |
| 9.1 | Внутренняя | Штукатурка, окраска | Удовлетворительное |  |
| 9.2 | Наружная | Облицовка силикатным кирпичом | Удовлетворительное |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |
| 10.1 | Электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительное | Треб.кап.ремонт |
| 10.2 | Холодное водоснабжение | Трубы полипропилен, стальные трубы | Удовлетворительное |  |
| 10.3 | Горячее водоснабжение | - | - |  |
| 10.4 | Водоотведение | чугунные трубы | удовлетворительное |  |
| 10.5 | Газоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительное |  |
| 10.6 | Отопление | От внешней котельной, стальные трубы | удовлетворительное |  |
| Иное: |  |  |  |

Предложения управляющей организации о необходимости проведения капитального ремонта в 2015 году

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Дата последнего капитального ремонта | Нормативный срок эксплуатации | Примерная стоимость капитального ремонта | Возможные последствия непроведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | - | 20 лет |  | Короткое замыкание, пожар |
| 2 | Центральное отопление | - | 15 лет |  | Залитие квартир горячей водой |
| 3 | Кровля | - | 15 лет |  | Залитие квартир с кровли |
| 4 | Отмостка | - | 25 лет |  | Подтопление подвала, фундамента |

ОТЧЕТ

ООО «Управляющая компания №5/2»

о выполнении договора управления многоквартирным домом  № 3

по ул. Рабочая за отчетный период

с 01.01.2014г по 31.12.2014г

II. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома ул. Рабочая д. 3

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличие) ____________

- Серия, тип постройки _______________________________________________

- Год постройки 1958

- Степень износа по данным государственного технического учета __________

- Степень фактического износа ________________________________________

- Год последнего комплексного капитального ремонта _____________________

- Год последнего частичного капитального ремонта — 2012 кровля, электрика

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу _________________________________________________

- Количество этажей — 2

- Наличие подвала —  0 кв. м

- Наличие цокольного этажа ___________________________________________

- Количество квартир — 4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества — 0

- Строительный объем — 1359 куб.м.

- Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) — 306 кв.м.

б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой, встроенное нежилое помещение)    0   кв.м.

в) помещений общего пользования (подвал, технический этаж, чердак, лестницы, коридоры и т. д.) - 249,7 кв.м.

- Площадь лестниц, включая коридоры — 25 кв.м.

- Уборочная площадь лестниц, лифтов (лестничные марши, лестничные площадки, коридоры, лифтовые кабины) — 25 кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (технические этажи, чердаки, технические подвалы и т. п.) - 224,7.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома — 1523 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ________________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элемента (материал, конструкция и т. п.) | Техническое состояние | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Ленточный, бутовый | Удовлетворительное |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Удовлетворительное |  |
| 3 | Крыльца, лестницы | деревянные | удовлетворительное |  |
| 4 | Балконы | - | - |  |
| 5 | Перекрытия | деревянные | Удовлетворительное |  |
| 6 | Крыша, кровля | Скатная шиферная | удовлетворительное |  |
| 7 | Полы | Дощатые | Удовлетворительное |  |
| 8 | Проемы: |
| 8.1 | Окна | деревянные, двойные створчатые | Удовлетворительное |  |
| 8.2 | Двери | Простые | Удовлетворительное |  |
| 9 | Отделка: |
| 9.1 | Внутренняя | Штукатурка, окраска | Удовлетворительное |  |
| 9.2 | Наружная | Штукатурка, побелка | Удовлетворительное |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |
| 10.1 | Электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительное |  |
| 10.2 | Холодное водоснабжение | Трубы стальные | Удовлетворительное | Треб.кап.ремонт |
| 10.3 | Горячее водоснабжение | - | - |  |
| 10.4 | Водоотведение | чугунные трубы | удовлетворительное | Треб.кап.ремонт |
| 10.5 | Газоснабжение | - | - |  |
| 10.6 | Отопление | От внешних котельных, стальные трубы | удовлетворительное | Треб.кап.ремонт |
| Иное: |  |  |  |

Предложения управляющей организации о необходимости проведения капитального ремонта в 2015 году

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Дата последнего капитального ремонта | Нормативный срок эксплуатации | Примерная стоимость капитального ремонта | Возможные последствия непроведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализация | - | 40 лет |  | Залитие квартир канализацией |
| 2 | Деревянные рамы на лестничных клетках | - | 40 лет |  | Потеря тепла |
| 3 | Штукатурка фасада | - | 30 лет |  | Разрушение кирпичной кладки, промерзание стены, конденсат в квартирах |
| 4 | Утепление чердачного перекрытия керамзитом | - | 40 лет |  | Потеря тепла |
| 5 | Чердачное перекрытие деревянное | - | 30 лет |  | Обрушение деревянного перекрытия |
| 6 | Центральное отопление | - | 15 лет |  | Залитие квартир горячей водой |
| 7 | Холодное водоснабжение | - | 15 лет |  | Залитие квартир холодной водой |
| 8 | Замена бойлера на г/в |  |  |  |  |