6. Информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) в отношении общего имущества собственников МКД

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

по текущему ремонту общего имущества дома, общих коммуникаций,

технических коммуникаций и технических помещений,

объектов придомовой территории (оплачиваемых за счет платы за ремонт жилья)

| № п/п | Вид ремонтных работ | Наименование объекта проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Устранение местных деформаций – заделка и расшивка швов, трещин, перекладка, усиление и пр. Ремонт гидроизоляции фундаментов. Ремонт целостности фундамента. Устройство и ремонт вентиляционных продухов. Ремонт отмостки. Восстановление и ремонт приямков и входов в подвалы. Ремонт и восстановление придомового дренажа. Ремонт и восстановление опорных стенок фундамента. | Фундаменты (ленточные, свайные) |
| 2 | Заделка трещин, расшивка швов, перекладка отдельных участков кирпичных стен. Герметизация стыков (швов) элементов полносборных зданий, заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей. Утепление промерзающих участков стен. Замена и восстановление покрытий, выступающих частей по фасаду. Ремонт архитектурных элементов. Замена сливов на оконных проемах и выступающих архитектурных элементах фасада здания. Восстановление простенков, перемычек, карнизов. | Стены и фасады |
| 3 | Временное закрепление перекрытий. Частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий. Восстановление стяжки и засыпки. Заделка швов в стыках сборных ж/б перекрытий (за исключением квартир). Заделка выбоин и трещин в конструкциях. Утепление верхних полок и стальных балок на чердаке. Окраска балок. | Перекрытия |
| 4 | Замена и усиление деревянной стропильной системы (стропильные ноги стойки, подкосы, коньковые прогоны, лежни, мауэрлаты, кобылки и обрешетки). Антисептирование и антиперирование деревянных конструкций стропильной системы. Устранение неисправностей стальных, асбоцементных и др.кровель, включая все элементы примыкания к конструкциям, покрытия парапетов, колпаки и зонты над трубами. Замена водосточных труб. Замена или ремонт внутреннего водостока. Полная осмолка рулонной кровли с частичной заменой отдельных участков. Устройство или восстановление защитно-отделочного слоя рулонных и безрулонных кровель. Замена парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, гильз, ограждений, анкеров, устройство заземления здания. Восстановление и устройство новых переходов на чердак через трубы отопления и водоснабжения, вентиляционных коробов. Восстановление и ремонт коньковых и карнизных вентиляционных продухов. Восстановление гидро- и пароизоляционного слоя. Ремонт слуховых окон и выходов на крыши. | Крыши |
| 5 | Смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений, в том числе стекольные работы. Смена оконных и дверных приборов. | Оконные и дверные заполнения в подъездах, технических помещениях в других общедомовых вспомогательных помещениях |
| 6 | Усиление, смена отдельных участков деревянных перегородок. Заделка трещин плитных перегородок, перекладка отдельных участков. Восстановление обшивки деревянных стен. | Межквартирные перегородки |
| 7 | Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок. Замена отдельных ступеней, проступей, подступенков. Замена, ремонт металлических перил, элементов деревянных лестниц. Заделка выбоин, трещин, сколов в бетонных, железобетонных балконных плитах, крылец и зонтов. Замена балконных решеток. Устройство или замена отдельных элементов крылец. Восстановление или устройство зонтов над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей (при условии, что данные зонты запланированы проектом дома). Устройство металлических дверей на технические помещения. | Лестничные марши, балконы, крыльца в подъезды, зонты – козырьки над балконами (лоджиями) верхних этажей |
| 8 | Замена отдельных участков покрытия полов. Замена (устройство) гидроизоляции полов в отдельных санитарных узлах с полной заменой покрытия | Полы в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях |
| 9 | Восстановление штукатурного слоя стен и потолков. Восстановление облицовки стен и полов из штучного или рулонного материала (керамической плиткой или плиткой ПВХ, линолеум и т.п.) отдельными местами. Восстановление лепных деталей и розеток. Все виды штукатурно-малярных работ. | Внутренняя отделка в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях |
| 10 | Замена участков трубопроводов (стояков и ответвлений от них), запорной и регулировочной арматуры. Установка (при необходимости) воздушных кранов. Утепление труб, приборов, расширительных баков. Замена отдельных электромоторов или насосов малой мощности. Замена разрушенной тепловой изоляции. Ремонт и установка приборов. Гидравлические испытания, промывка систем, промывка отопительных приборов (по стояку) и в целом системы (при выявлении неисправностей при проведении планового осмотра, относящихся к текущему ремонту). Замена отопительных приборов в подъездах. | Внутренняя система центрального отопления жилого дома (узлы, магистрали, в том числе транзитные, стояки, в том числе участок трубы от стояка до отопительного прибора, запорно-регулирующая арматура на узле, стояке, разводке) |
| 11 | Замена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения (стояков и ответвлений стояка), запорной арматуры на стояках и горизонтальной разводке (первого от стояка отключающего устройства – вентиля, крана и т.п.). Устранение течи, утепление трубопроводов общего назначения, восстановление разрушенной изоляции. Утепление и замена арматуры водонапорных и расширительных баков на чердаке. Ремонт и замена пожарных кранов и внутридомового пожарного трубопровода. Гидравлические испытания трубопроводов. Ремонт и замена насосов и электромоторов. Ремонт и замена отдельных участков трубопровода канализации, фасонных частей на трубах общего назначения. Ликвидация засоров в трубопроводах общего назначения. Прочистка канализационного выпуска и дренажа. | Внутренняя система горячего и холодного водоснабжения, включая насосные установки в жилых домах (водомерные узлы, стояки, отключающие устройства, в том числе и на ответвлениях от стояка), водоотведение |
| 12 | Замена неисправных участков электрической сети в здании, исключая электрические сети в жилых квартирах, в том числе вводы в квартиры. Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (розетки, включатели и т.п.) в местах общего пользования зданий. Замена светильников в местах общего пользования зданий. Ремонт вводно-распределительных устройств, щитов. Ремонт и замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок. | Внутренняя система электроснабжения и электротехнические устройства (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) |
| 13 | Смена отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных коробов, шахт, камер, воздуховодов. Ремонт, замена и окраска дефлекторов, оголовков труб. Устранение завалов. | Внутренняя система вентиляции |
| 14 | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха. Ремонт и восстановление ограждений, навесов для контейнеров – мусоросборников. Ремонт и замена скамеек на придомовой территории, установка урн, вазонов. | Внешнее благоустройство |

РЕГЛАМЕНТ РАБОТ,

ВЫПОЛНЯЕМЫХ В СЧЕТ ОПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ

| № | Состав работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт вентилей и задвижек, набивка сальников, смена прокладок, уплотнение и замена сгонов, подчеканка раструбов, прочистка трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, заделка свищей и трещин на трубопроводах, утепление трубопроводов, прочистка дренажных систем, прочистка и промывка канализационных стояков, лежаков от жировых отложений (не по вине проживающих), проверка исправности канализационных вытяжек. | По результатам осмотров и заявкам (в пределах принятой сметы работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества) |
| 2 | Промывка и испытание систем отопления, регулировка и ремонт трехходовых и пробковых кранов, воздухоспускных кранов, вентилей и задвижек, набивка сальников, уплотнение и замена сгонов, очистка от накипи запорной арматуры, отключение радиаторов при течи, заделка свищей и трещин на трубопроводах, очисткам грязевиков, воздухосборников, наладка и регулировка систем с ликвидацией воздушных пробок в радиаторах и стояках, утепление трубопроводов в местах общего пользования и технических помещениях. | По результатам осмотров и заявкам(в пределах принятой сметы работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества) |
| 3 | В местах общего пользования: Замена перегоревших электроламп, замена и ремонт выключателей, мелкий ремонт электропроводки, укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, проверка и восстановление заземления оболочки электрокабеля, устранение неисправностей электросетей и оборудования неаварийного характера (не по вине проживающих). Ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов. Снятие показаний домовых электросчетчиков. Замеры сопротивления изоляции проводов | По результатам осмотров и заявкам(в пределах принятой сметы работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества) |
| 4 | Проверка технического состояния газовых приборов (водоподогреватели, газовые плиты). | По графику специализирован предприятия |
| 5 | То же, без замены вышедших из строя узлов и деталей, смазывания кранов, прочистка горелок и форсунок, регулировка горения в газовых приборах | По графику специализированного предприятия |
| 6 | Снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных номерных знаков и др. элементов визуальной информации. Укрепление ограждений и перил | По результатам осмотров и заявкам. |
| 7 | Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях. Укрепление доводчиков и амортизаторов на входных дверях, снятие и установка пружин, закрытие подвальных дверей, металлических решеток и лазов на замки. Утепление оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях. Ремонт и укрепление входных дверей, оконных рам в местах общего пользования. | По результатам осмотров и заявка (в пределах принятой сметы работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества). |
| 8 | Устранение засоров и неисправностей мусопроводов | По результатам осмотров и заявкам. |
| 9 | Уборка мусора и грязи с кровли, удаление снега и наледи. Укрепление зонтов дымовых, вентиляционных труб, канализационных вытяжек и металлических покрытий парапета, закрытие люков и выходов а чердак, устранение протечек с кровли, прочистка внутреннего водостока от засора, укрепление защитной решетки водоприемной воронки. | По результатам осмотров и заявкам(в пределах принятой сметы работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества). |
| 10 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах, их прочистка. | По графику специализиров. предприятия |
| 11 | Уборка мусора из подвалов, чердаков и его вывозка. | По необходимости |
| 12 | Непредвиденные работы | Немедленно в случае аварийной ситуации |

- Работы, выполняемые при ручной уборке лестничных клеток

| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей, лифтов кабин | 5 раз в неделю |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3-х этажей | 3 раза в неделю |
| 1.3. | Влажное подметание мест перед загрузочным клапаном мусоропровода | 5 раз в неделю |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей, лифтовых кабин | 1 раз в месяц |
| 1.5. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов | 1 раз в год |
| 1.6. | Мытье окон | 1 раз в год |
| 1.7. | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз в месяц |
| 1.9. | Очистка металлических решеток и приямков | 1 раз в неделю |
| 2. | Работа по уборке мусоропровода |  |
| 2.1. | Профилактический осмотр мусоропровода | 2 раза в месяц |
| 2.2. | Удаление мусора из мусороприемных камер | 1 раз в 2 дня |
| 2.3. | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 1 раз в неделю |
| 2.4. | Мойка нижней части ствола мусоропровода | 1 раз в месяц |
| 2.5. | Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 1 раз в месяц |
| 2.6. | Влажное подметание пола мусороприемных камер | 1 раз в 2 дня |
| 2.7. | Уборка мусороприемных камер (мойка полов и стен) | 1 раз в месяц |
| 2.8. | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 1 раз в месяц |
| 2.9. | Устранение засора ствола мусоропровода | По мере необходимости |
| Работы, выполняемые при ручной уборке придомовой территории |  |  |
| 1 | Холодный период |  |
| 1.1. | а) подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. на территориях дворового асфальта б) Тоже, на территориях уличного асфальта | 1 раз в сутки в дни снегопада 2 раза в сутки в дни снегопада 5 раз в неделю |
| 1.2. | а) Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см. на территориях дворового асфальта б) Тоже, на территориях уличного асфальта | Через 2 часа во время снегопада 5 раз в неделю Через 1 час во время снегопада 5 раз в неделю |
| 1.3. | а) Подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях дворового асфальта б) Тоже, на территориях уличного асфальта | 1 раз в сутки во время гололеда 5 раз в неделю 2 раза в сутки во время гололеда 5 раз в неделю |
| 1.4. | а) Очистка территорий от снега наносного происхождения (или подметание территорий, свободных от снежного покрова) на территориях дворового асфальта б) Тоже, на территориях уличного асфальта | 1 раз в двое суток в дни снегопада 1 раз в сутки в дни без снегопада 5 раз в неделю |
| 1.5. | Очистка территории от наледи и льда | 1 раз в сутки во время гололеда 5 раз в неделю |
| 1.6. | Уборка мусора случайного в дни без снегопада с асфальтового покрытия | 5 раз в неделю |
| 1.7. | Уборка мусора случайного в дни без снегопада с газонов | 1 раз в неделю |
| 1.8. | Очистка урн от мусора на территориях | 1 раз в сутки 5 раз в неделю |
| 1.9 | Уборка контейнерных площадок | 5 раз в неделю |
| 2 | Теплый период |  |
| 2.1. | Подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки 5 раз в неделю |
| 2.2. | Подметание территорий в дни с осадками | 1 раз в сутки (70% территории) 5 раз в неделю |
| 2.3. | Частичная уборка территории в дни с осадками свыше 2 см. | 1 раз в 2 суток (50% территории) |
| 2.4. | Очистка урн от мусора | 5 раз в неделю |
| 2.5. | Протирка указателей | 1 раз в теплый период |
| 2.6. | Озеленение территорий, уход за зеленными насаждениями | По действующим правилам |
| 2.7. | Сезонное скашивание травы с территорий без покрытий | 2 раза за сезон |
| 2.8. | Уборка контейнеров площадки | 5 раз в неделю |