## Приложение № 1

к конкурсной документации

открытого конкурса

по отбору управляющих

организаций для управления

многоквартирными домами

по лоту 4

# УТВЕРЖДАЮ

# Председатель

# комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством

# Администрации Великого Новгорода

# ___________________ М.В. Белова

# Великий Новгород, ул. Десятинная д. 20/10,

# тел. 994-179, факс 994-183.

«____» ________________ 2013 года

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  ул. Десятинная, д. 15

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки  шифр 06-07

4. Год постройки  2012 год

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  4

10. Наличие подвала  техподполье

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  14

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

2

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  10772,9		куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  1860,0		кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  1762,98		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  342,0		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  249,47		кв. м

20. Количество лестниц 2		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

122,9	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  44,29		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  415,9		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1952,0 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  53:23:7012100:51

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Сборные ж/б плиты, стены подвала - сборные бетонные блоки | новое |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Наружные – облегченная кладка из селикатного и керамического пустотелого кирпича, утеплитель ПСПС-35 толщ.140мм, Внутренние – сплошная кладка из керам. полнотелого кирпича | новое |
| 3. Перегородки | Газобетонные блоки, толщ.100 мм | новое |
| 4. Перекрытия | пустотные ж/б плиты, монолитные | новое |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Чердачная, покрытие цем/песчаная черепица | новое |
| 6. Полы | Техподполье – бетонные, квартиры-линолеум, ламинат, лестн.площадки, тамбуры - плитка | новое |
| 7. Проемы | металлопластиковые | новое |
| окна |  |  |
| двери | подъезды – металлические, квартирные - металлические | новое |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Потолок – шпаклевка, покраска, стены – штукатурка, шпаклевка, покраска, обои | новое |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Затирка и окраска потолков, плит балконов и лоджий | новое |
| (другое) | Цоколь – штукатурка по сетке, облицовка «Артбетоном» |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Стальные эмалированные 1700 | новое |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование | нет |  |
| сети проводного радиовещания | нет |  |
| сигнализация | Автономные оптико-элек. Дымовые пожар. извещатели |  |
| мусоропровод | Труба б/цемент с зачист.устр. | новое |
| лифт | Пассажирский, груз.630 кг | новое |
| вентиляция | С естественным побуждением |  |
| (другое) | Газовые плиты, 4 комфор., система газа через счетчик G-4 к плите ПГ-4 и газ.котлу в жилой дом; через счетчик G-2,5 к газ.котлу во встроен.помещение |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | От существующих сетей | новое |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | От существующих сетей | новое |
| горячее водоснабжение | От существующих сетей | новое |
| водоотведение | От существующих сетей | новое |
| газоснабжение | От существующих сетей | новое |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Поквартирное отопление от газового котла | новое |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) | Пожаротушение – от пожарных гидрантов в существующих колодцах |  |
| 11. Крыльца | Сборные ж/б плиты, покрытие – плитка керамическая «ТАУРУС» | новое |