## Приложение № 1

к конкурсной документации

открытого конкурса

по отбору управляющих

организаций для управления

многоквартирными домами

по лоту 9

# УТВЕРЖДАЮ

# Председатель

# комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством

# Администрации Великого Новгорода

# ___________________ М.В. Белова

# Великий Новгород, ул. Десятинная д. 20/10,

# тел. 994-179, факс 994-183.

«____» ________________ 2013 года

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  ул. Нехинская, д.32

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  53 : 23 : 8101400 : 0078: 73168_______________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки  _кирпичное 9-этажное здание_________________________________

4. Год постройки  2012 год

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  9

10. Наличие подвала техподполье

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир  72

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

3

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  20120		куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  4617,7		кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  3333,6		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  476,6		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  		кв. м

20. Количество лестниц 2		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

340,0	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  938,5		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  2232,0кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  53:23:8101400:78

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | монолитная плита 500 мм сборные фундаментные блоки | новое |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Наружные – колодцевая кладка из теплоэффективного кирпича с утеплителем, внутренние – из силикатного кирпича, Капитальные стены, перегородки – кирпичные, гипсобетонные, пазогребневые | новое |
| 3. Перегородки | Кирпич | новое |
| 4. Перекрытия | Сборные плиты ж/б 220 мм | новое |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Плоская с внутренним водостоком (Петрофлекс) | новое |
| 6. Полы | Линолеум , керамическая плитка | новое |
| 7. Проемы | металлопластиковые | новое |
| окна |  |  |
| двери | Деревянные щитовые | новое |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Стены-оклейка обоями комнат и прихожей, кухонь; санузлы-улуч.окраска, побелка; потолки-затирка, побелка Ветонит. В лестн.клетках улуч.штукатурка, окраска в/э краской | новое |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Облицовка керамическим кирпичем | новое |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Ванна, мойки - металлические | новое |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Газовые плиты | новое |
| телефонные сети и борудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод | имеется | новое |
| лифт | Имеется, г/п 630 кг | новое |
| вентиляция | С естественным побуждением | новое |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Провода и кабели с медными жилами | новое |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Ниже нуля – трубы оцинк. изолир. Д-20-65мм, Выше нуля – трубы полипропиленовые д=20-32 мм | новое |
| горячее водоснабжение | Ниже нуля – трубы бесшовные из к/ст стали изолированные, д=20-40 мм, Выше нуля – трубы полипропиленовые, ду=10-20 мм | новое |
| водоотведение | Ниже нуля – трубы чугунные, д=100 мм, Ниже нуля – трубы пластмассовые канализационные 50-100 мм | новое |
| газоснабжение | Газовые плиты, трубы стальные д=15-25 мм | новое |
| отопление (от внешних котельных) | Однотрубная система с нижней разводкой проточная, приборы отопления РСВ-5 | новое |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) | Проезды – 2 слоя асфальтобетона | новое |
| 11. Крыльца | Монолитные ж/б | новое |