## Приложение № 3

к конкурсной документации

открытого конкурса

по отбору управляющих

организаций для управления

многоквартирными домами

лот № 3

# УТВЕРЖДАЮ

# председатель комитета по управлению

# жилищно-коммунальным хозяйством

# Администрации Великого Новгорода

# ___________________ Т.Л. Ильина

# Великий Новгород, ул. Десятинная,

# д. 20/10, тел. 994-178, факс 994-183.

«____» ________________ 2013 года

| Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу: ул. Козьмодемянская, д. 6 |
| --- |
| № | Виды работ и услуг | Перечень работ | Объем работ | Дата начала и завершения работ | Стоимость работ (рублей с НДС) | Стоимость на 1 кв. м. общей площади (рублей в месяц с НДС) |
|  | Площадь, кв.м. |  |  |  |  | 955.4 |
| 2. Дополнительные услуги по ремонту общего имущества |
| Отопление |
| 1 | Изоляция трубопроводов системы центрального отопления | Изоляция трубопроводов системы центрального отопления 50% | 10 | В течении года | 1 940.28 | 0.17 |
| 1 | Замена радиаторных блоков | Замена радиаторных блоков | 2 | При подготовке к отопительному сезону | 2 600.80 | 0.23 |
| Кровля |
| 2 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций крыш | Огнезащитная обработка деревянных конструкций крыш 30% | 0 | В течении года | 7 768.75 | 0.68 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 12 309.82 | 1.07 |