## Приложение № 1

к конкурсной документации

открытого конкурса

по отбору управляющих

организаций для управления

многоквартирными домами

по лоту №1

# УТВЕРЖДАЮ

# Председатель

# комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством

# Администрации Великого Новгорода

# ___________________ М.В. Белова

# Великий Новгород, ул. Десятинная д. 20/10,

# тел. 994-179, факс 994-183.

«____» ________________ 2012 года

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  ул. Устинова,  д. 7

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1975

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта:  стояки х/в – 2000 г, стояки г/в – 2000 г., кровля – 2000 год.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  9

10. Наличие подвала  техподполье

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  218 комнат

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

1

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  22174		куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  4653,69		кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  3146,3		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  407,0		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  1100,39		кв. м

20. Количество лестниц  1		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

216,0	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 448,2		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 12237 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Сборн бетонные блоки | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | железобетонные | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетонные | удовлетворительное |
| подвальные | железобетонные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | мягкая рулонная | Требует текущего ремонта |
| 6. Полы | дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. Проемы | двойные, створные | Требует текущего ремонта |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | Требует текущего ремонта |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка | Требует текущего ремонта |
| внутренняя |  |  |
| наружная | штукатурка | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | отсутствует | - |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | есть | удовлетворительное |
| телефонные сети и оборудование | есть | удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | есть | удовлетворительное |
| сигнализация | отсутствует | - |
| мусоропровод | отсутствует |  |
| Лифт 2 шт. ( в рабочем состоянии один) | есть | Требует ремонта |
| вентиляция | есть | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | скрытая проводка | Требует текущего ремонта |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | стояки розлив | удовлетворительное Требует текущего ремонта |
| горячее водоснабжение | стояки розлив | удовлетворительное |
| водоотведение | стояки, лежаки | Требует текущего ремонта |
| газоснабжение | есть | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное стояки розлив | Требует текущего ремонта Требует текущего ремонта |
| отопление (от домовой котельной) печи | отсутствует | - |
| калориферы | отсутствует | - |
| АГВ | отсутствует | - |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльцо | есть | Требует текущего ремонта |