## Приложение № 1

к конкурсной документации

открытого конкурса

по отбору управляющих

организаций для управления

многоквартирными домами

# УТВЕРЖДАЮ

# Председатель

# комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством

# Администрации Великого Новгорода

# ___________________ М.М. Красников

# Великий Новгород, ул. Десятинная д. 20/10,

# тел. 994-179, факс 994-183.

«____» ________________ 2013 года

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 108, корп. 7

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  53:23:8323801:3620:77698

3. Серия, тип постройки  10-этажные блок-секции серии 90: секции 90-05, 90-31, 90-041

4. Год постройки  2013 год

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  10

10. Наличие подвала  техподполье

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  180

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  36 698		куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  9622,1		кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  8614,6		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  1007,5		кв. м

20. Количество лестниц 4		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

750,6	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  318,4		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  1101,7		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  6748 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  53:23:8323801:3620

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Сваи ж/б | новое |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Наружные – ж/б стеновые панели т.350 мм, Внутренние – сборные ж/б панели т.120-160 мм | новое |
| 3. Перегородки | Сборные ж/б панели т.70-60 мм | новое |
| 4. Перекрытия | сборные керамзит. панели сборные сплош. ж/б панели | новое |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  | новое |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | С теплым чердаком, кровля – рулонная плоская (изопласт) с утеплителем | новое |
| 6. Полы | Дощатые, линолеум, керамическая плитка | новое |
| 7. Проемы | металлопластиковые | новое |
| окна |  |  |
| двери | подъезды – деревянные, металлические | новое |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Улучшенная штукатурка, в лестничных клетках окраска водоэмульсионной краской, обои | новое |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Декоративная штукатурка, окраска фасадной краской | новое |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | металлические | новое |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование | нет |  |
| сети проводного радиовещания | нет |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | имеется | новое |
| лифт | пассажирский, груз.400 кг | новое |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Провода и кабели с медными жилами | новое |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Ниже нуля – трубы оцинкованные изолир., д=15-100мм Выше нуля – трубы полипропиленовые неизолир. Д=15-32мм | новое |
| горячее водоснабжение | Ниже нуля – трубы бесшовные из корроз-стойкой стали изол. Д=15-80 мм Выше нуля – трубы бесшовные из корроз-стойкой стали изол. Д=20-25 мм, трубы п/пропилен неизол д=15-32мм | новое |
| водоотведение | Ниже нуля – трубы чугунные д=50-100 мм Выше нуля – трубы пластмассовые канал д=50-100 мм | новое |
| газоснабжение | Газовые плиты, трубы стальные д=15-25мм | новое |
| отопление (от внешних котельных) | Централизованное от котельной, трубы стальные водогазопроводные 15-40 мм, труба стал. электросварная изолир. д=57-76мм |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  | новое |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | ж/б ступени | новое |