## Приложение № 1

к конкурсной документации

открытого конкурса

по отбору управляющих

организаций для управления

многоквартирными домами

# УТВЕРЖДАЮ

# Председатель

# комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством

# Администрации Великого Новгорода

# ___________________ М.В. Белова

# Великий Новгород, ул. Десятинная д. 20/10,

# тел. 994-179, факс 994-183.

«____» ________________ 2011 года

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  ул. Добрыня, д. 7/27

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  2011 год

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  3

10. Наличие подвала  есть

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  27

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  19680		куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  3871,53		кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  3750,49		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  2873,27		кв. м

20. Количество лестниц  4		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

235,83	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  2637,44		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  4252 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  53:23:70128000:84

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ленточный, ж/б плиты | новое |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Наружные – кирпичные, теплоэффективная кладка, Внутренние – кирпичные капитальные стены | новое |
| 3. Перегородки | Газобетонные блоки, кирпичные | новое |
| 4. Перекрытия | сборные ж/б панели сборные ж/б панели сборные ж/б панели | новое |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  | новое |
| подвальные |  | новое |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Стропильная, покрытие гибкая черепица | новое |
| 6. Полы | Цементная стяжка, лестничные площадки – керамическая плитка | новое |
| 7. Проемы | металлопластиковые | новое |
| окна |  |  |
| двери | подъезды – деревянные, металлические | новое |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Улучшенная штукатурка, в лестничных клетках окраска водоэмульсионной краской | новое |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Улучшенная штукатурка, окраска водоэмульсионной краской | новое |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Провода и кабели с медными жилами | новое |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Трубы полипропиленовые «Экопластик» д=20-40 мм | новое |
| горячее водоснабжение | От водонагревателей |  |
| водоотведение | Трубы полипропиленовые д=100,50мм | новое |
| газоснабжение | имеется | новое |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Автономное, котлы «Viessman» | новое |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | ж/б ступени | новое |

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | ” |  | 200 |  | г. |