## Приложение № 1

к конкурсной документации

открытого конкурса

по отбору управляющих

организаций для управления

многоквартирными домами

по лоту № 1

# УТВЕРЖДАЮ

# Председатель

# комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством

# Администрации Великого Новгорода

# ___________М.В. Белова

# Великий Новгород, ул. Десятинная д. 20/10,

# тел. 994-179, факс 994-183.

«____» ________________ 2012 года

АКТ

О СОСТОЯНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ____ул. 3-я Сенная дом 19________________________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)___________________

_____53:23:8311801:0011:00256__________________________________________________

3. Серия, тип постройки   _____________________________________________________

4. Год постройки ______1957 г_________________________________________________

5. Степень  износа  по  данным  государственного  технического учета _______51%___

6. Степень фактического износа _______________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта______---_____________________________

8. Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ______не признан____________________________________________

9. Количество этажей ____1________________________________________________

10. Наличие подвала ______нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа____нет_________________________________________

12. Наличие мансарды  ______нет_____________________________________________

13. Наличие мезонина _______нет___________________________________________

14. Количество квартир  ________2_________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих  в состав общего имущества ______________отсутствует__________________________________________________

16. Реквизиты правового  акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  __________не признан__________________

17. Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными  для  проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  __________________отсутствует________________________________________

18. Строительный объем ____360 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,   шкафами,

коридорами и лестничными клетками _________87,0 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  ____87,0_ кв. м

в) нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых  помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______отсутствует____ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего  имущества в многоквартирном доме) ______ кв. м

20. Количество лестниц _________нет_____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) ______нет__ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23. Уборочная  площадь  других  помещений  общего  пользования (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____120__ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _________770 кв. м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  ___________________

II.  Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества много- квартирного дома |
| --- | --- | --- |
| Фундамент | Бутовый ленточный | Требует текущего ремонта |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | Требует текущего ремонта |
| 3. Перегородки | кирпичные | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое) | деревянное | Требует текущего ремонта |
| 5. Крыша | шиферная | Удовлетворительное |
| 6. Полы | древянные | Требует текущего ремонта |
| 7. Проемы окна, двери (другое) двери | Двойные створчатые простые | Требует текущего ремонта |
| 8. Отделка внутренняя наружная (другое) | Фасад: штукатурка, окраска штукатурка, окраска | Требует текущего ремонта |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция (другое) | Отсутствует Отсутствует Отсутствует Имеется Отсутствует Отсутствует Отсутствует Имеется | Удовлетворительное удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ (другое) | Открытая проводка Стальные трубы Отсутствует Чугунные трубы Газ балонный имеется Отсутствует отсутствует Отсутствует Отсутствует | Требует текущего ремонта Требует текущего ремонта Требует текущего ремонта |
| 11. Крыльца | деревянные | удовлетворительное |