## Приложение № 1

к конкурсной документации

открытого конкурса

по отбору управляющих

организаций для управления

многоквартирными домами

по лоту № 5

# УТВЕРЖДАЮ

# Председатель

# комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством

# Администрации Великого Новгорода

# ___________________ М.В. Белова

# Великий Новгород, ул. Десятинная д. 20/10,

# тел. 994-179, факс 994-183.

«____» ________________ 2012 года

АКТ

О СОСТОЯНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕМСЯ ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _ул. Лужская, д. 19

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:23:8123209:001:38391

3. Серия, тип постройки   - данные отсутствуют

4. Год постройки __________1977_____________________________________________

5. Степень  износа  по  данным  государственного  технического учета –  63 %

6. Степень фактического износа ___37 %____________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта – 2009,

8. Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу     -    не признан

9. Количество этажей _ 5

10. Наличие подвала __ нет

11. Наличие цокольного этажа_ нет

12. Наличие мансарды  _ нет

13. Наличие мезонина __ нет

14. Количество квартир  _28

15. Количество нежилых помещений, не входящих  в состав общего имущества ___ 0 кв.м_

16. Реквизиты правового  акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  нет

17. Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными  для  проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  -

18. Строительный объем _ 14396  куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,   шкафами,

коридорами и лестничными клетками _  кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _ 3231,5   кв. м

в) нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых  помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) -  отсутствует

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего  имущества в многоквартирном доме) __297,2_ кв. м

20. Количество лестниц    -   2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  119,9 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров      _____0 ____ кв. м

23. Уборочная  площадь  других  помещений  общего  пользования (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) __0 ____ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ________4481 кв. м_____

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)    53:23:8123209:001

II.  Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| Фундамент | Бутовый, | Удовлетворительно |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Удовлетворительно |
| 3. Перегородки | Кирпичные | Удовлетворительно |
| 4. Перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные | Ж/бетонные Ж/бетонные Ж/бетонные | Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно |
| 5. Крыша | Совмещённая лёгкая | Удовлетворительное |
| 6. Полы | Дощатые, окрашенные | Требует текущ. ремонта |
| 7. Проемы Окна Двери | Двойные, створные Филенчатые | Требует текущ. ремонта Требует текущ. ремонта |
| 8. Отделка Наружная Внутренняя | Штукатурка, побелка Штукатурка, побелка | Требует текущ. ремонта Требует текущ. ремонта |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные, душевые поддоны газовые плиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция | Имеется Имеется Отсутствует Имеется Имеется Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует | Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи АГВ | Открытая электропроводка Имеется Имеется Имеется Централизованное Отсутствует Отсутствует Отсутствует | Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное |
| 11. Крыльца | Имеется | Удовлетворительное |