## Приложение № 1

к конкурсной документации

открытого конкурса

по отбору управляющих

организаций для управления

многоквартирными домами

по лоту № 9

# УТВЕРЖДАЮ

# Председатель

# комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством

# Администрации Великого Новгорода

# ___________________М.В. Белова

# Великий Новгород, ул. Десятинная д. 20/10,

# тел. 994-179, факс 994-183.

«____» ________________ 2012 года

АКТ

О СОСТОЯНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _ул. Псковская, д. 50, корп. 3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:23:

3. Серия, тип постройки   ______данные отсутствуют__________________________

4. Год постройки _____________1945________________________

5. Степень  износа  по  данным  государственного  технического учета – %

6. Степень фактического износа _______________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - не признан

9. Количество этажей _1

10. Наличие подвала __нет.

11. Наличие цокольного этажа_ нет

12. Наличие мансарды  _ нет

13. Наличие мезонина __ нет

14. Количество квартир  _2

15. Количество нежилых помещений, не входящих  в состав общего имущества _нет

16. Реквизиты правового  акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  - не признан

17. Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными  для  проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - отсутствует

18. Строительный объем _  391 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,   шкафами,

коридорами и лестничными клетками _ 94,8 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  _73,2 кв. м

в) нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых  помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) -  отсутствует

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего  имущества в многоквартирном доме)  - отсутствует

20. Количество лестниц   -   нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)     -

22. Уборочная площадь общих коридоров      _________________________________ -

23. Уборочная  площадь  других  помещений  общего  пользования (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________________          -

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______________134, 8___________________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) __________

II.  Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| Фундамент | Бутовый столбы | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | бревенчатые | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | Досчатые | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные | Деревянные Деревянные | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| 5. Крыша | Шифер | Удовлетворительное |
| 6. Полы | Дощатые, окрашенные | Удовлетворительное |
| 7. Проемы Окна Двери | Двойные, створные Филенчатые | Удовлетворительное Удовлетворительное |
| 8. Отделка Наружная Внутренняя | Обшивка покраска | Удовлетворит. – треб. окраска |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция | Отсутствуют Отсутствуют Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ | электропроводка Отсутствуют Отсутствует Отсутствует имеются Отсутствует Отсутствует имеются | В рабочем состоянии В рабочем состоянии В рабочем состоянии |
| 11. Крыльца | Отсутствуют | Требует текущего ремонта |