## Приложение № 2

к конкурсной документации

открытого конкурса

по отбору управляющих

организаций для управления

многоквартирными домами

по лоту №12

# УТВЕРЖДАЮ

# Председатель

# комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством

# Администрации Великого Новгорода

# ___________________ М.В. Белова

# Великий Новгород, ул. Десятинная д. 20/10, тел. 994-179, факс 994-183.

«____» ________________ 2012 года

| Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу: ул. Шимская, д. 22 |
| --- |
| № | Виды работ и услуг | Периодичность | Годовая плата (рублей с НДС) | Стоимость на 1 кв. м. общей площади (рублей в месяц с НДС) |
|  | Площадь, кв.м. |  |  | 92 |
| II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |
|  | многоквартирного дома |  |  |  |
| 2.3. | Вывоз бытового мусора | Постоянно | 0,00 | 0,00 |
| III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |
| 3.1. | Ликвидация воздушных пробок в системе центрального отопления (наладка системы - стояки) | 1 раз в год | 0,00 | 0 |
| 3.2. | Прочистка лежаков и стояков канализации | 1 раза в год | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Ремонт и регулировка вентилей, кранов на системах отопления, водоснабжения в местах общего пользования | 1 раз в год | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Опрессовка и промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1 раз в год | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Испытание трубопроводов системы центрального отопления (Наладка системы отопления) | 1 раз в год | 0,00 | 0 |
| 3.6. | Ремонт и регулировка задвижек на системах отопления | 1 раз в год | 0,00 | 0 |
| 3.7. | Смена запорной арматуры | При подготовке к отопительному сезону | 0,00 | 0 |
| IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |  |
| 4.1. | Проверка и прочистка дымоходов и вентканалов | 4 раза в год | 0,00 | 0 |
| 4.2. | Дератизация | 1 раз в год | 0,00 | 0 |
| 4.3. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Постоянно | 649,13 | 0,59 |
| 4.4. | Техническое обслуживание газового оборудования | Постоянно | 0,00 | 0 |
| 4.5. | Общие и частичные осмотры и обследования, всего |  |  |  |
| 4.5.1. | Общие и частичные осмотры системы отопления, внутриквартирные устройства | 1 раз в год | 111,99 | 0,1 |
| 4.5.2. | Общие и частичные осмотры системы цетрального отопления в технических помещениях в отопительный период | 7 раз в год | 0,00 | 0 |
| 4.5.3. | Общие и частичные осмотры стояков отопления, водоснабжения и водоотведения, приборов отопления в жилых и нежилых помещениях | 1 раз в год | 0,00 | 0 |
| 4.5.4. | Общие и частичные осмотры общедомовой системы хол и гор/водоснабжения, водоотведения в технических помещениях | 12 раз в год | 0,00 | 0 |
| 4.5.5. | Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках | 4 раза в год | 54,78 | 0,05 |
| 4.5.6. | Осмотр линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования силовых установок, электрощитов, снятие показаний потребленных коммунальных ресурсов | 12 раз в год | 0,00 | 0 |
| 4.5.7. | Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 4 раза в год | 0,00 | 0,0 |
| 4.5.8. | Общие и частичные осмотры конструктивных элементов | 2 раза в год | 102,27 | 0,09 |
| 4.6. | Техническое обслуживание |  |  |
| 4.6.1. | Уборка мусора из технических помещений со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 раз в год | 0,00 | 0 |
| 4.6.2. | Очистка кровли от мусора и грязи | 1 раз в год | 0,00 | 0 |
| 4.6.3. | Удаление с крыш снега и наледи | 1 раз в год | 539,40 | 0,49 |
| 4.6.4. | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 раза в год | 0,00 | 0 |
| 4.6.5. | Ремонт электрощитов | 1 раз в год | 438,74 | 0,4 |
| 4.6.6. | Ремонт ВРУ | 1 раз в год | 0 | 0 |
| 4.6.7. | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 раз в 3 года | 0 | 0 |
| 4.6.8. | Измерение сопротивления изоляции сетей | 1 раз в 3 года | 0 | 0 |
| 4.6.9. | Замена электроламп | В течение года | 0 | 0 |
| 4.6.10. | Очистка выгребной ямы | В течение года | 5 401,43 | 4,89 |
| V. |  | Прочее |  |  |
| 5.1. | Непредвиденные затраты и работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | По мере необходимости | 145,95 | 0,13 |
| 5.2. | Ведение лицевых счетов | Постоянно | 1 620,52 | 1,47 |
|  | Итого: |  | 9 064,22 | 8,21 |