## Приложение № 1

к конкурсной документации

открытого конкурса

по отбору управляющих

организаций для управления

многоквартирными домами

по лоту №2

# УТВЕРЖДАЮ

# Председатель

# комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством

# Администрации Великого Новгорода

# ___________________ М.В. Белова

# Великий Новгород, ул. Десятинная д. 20/10,

# тел. 994-179, факс 994-183.

«____» ________________ 2012 года

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  ул. Гзень, д. 3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)               ----------

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки                       1967 год

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа             45 %

7. Год последнего капитального ремонта                   в 2011 году продухи, кровля

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу                      -----------

9. Количество этажей                      5

10. Наличие подвала                 есть

11. Наличие цокольного этажа                    отсутствует

12. Наличие мансарды                      отсутствует

13. Наличие мезонина                  отсутствует

14. Количество квартир                3 квартиры, 152 комнаты

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

-----------

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                            ------------

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

-------------

18. Строительный объем  13745 куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками         3413,9                                   кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	2401, 6	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	---	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	548, 9	кв. м

20. Количество лестниц  	2       шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

18      кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	123, 2	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                     ---	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ----------

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)     ----------

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ленточный бутовый | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | Кирпичные, гипсолит | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | ж/бетонные | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Совмещённая, рубероид | удовлетворительное |
| 6. Полы | Дощатые, плитка | удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойные створчатые | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | простые | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Окраска окон дверей стен | требуется текущий ремонт |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Побелка, облицовка силикатного кирпича | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | имеется | удовлетворительное |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод | имеется ,1 ствол | удовлетворительно |
| лифт |  |  |
| вентиляция | имеется | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | металл | требуется ремонт |
| горячее водоснабжение | металл | удовлетворительно |
| водоотведение | чугун | требуется ремонт |
| газоснабжение | имеется | требуется ремонт |
| отопление (от внешних котельных) | Котельная №10 | удовлетворительно |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | ж/бетонные | удовлетворительно |