## Приложение № 1

к конкурсной документации

открытого конкурса

по отбору управляющих

организаций для управления

многоквартирными домами

лот 2

# УТВЕРЖДАЮ

# Председатель

# комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством

# Администрации Великого Новгорода

# ___________________ М.М.Красников

# Великий Новгород, ул. Десятинная д. 20/10,

# тел. 994-179, факс 994-183.

«____» ________________ 2013 года

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  ул.Михайлова, д.16а

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1958

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта  2003

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  -

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

-

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)-
-

18. Строительный объем  2176		куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	492,6	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  458,8                                     	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	-	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  		кв. м

20. Количество лестниц  	1	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

33,8	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	-	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  -		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1598,0 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бутовый,ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Бревенчатые с окраской | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | дощатые | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Деревянные деревянные | требует ремонта требует ремонта |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | требует ремонта |
| 7. Проемы | Двойные,створные | требует ремонта |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Побелка,окраска Штукатурка,побелка | требует ремонта |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  | требует ремонта |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | имеются | удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | имеются | удовлетворительное |
| телефонные сети и оборудование | имеются | удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | имеются | удовлетворительное |
| сигнализация | отсутствует |  |
| мусоропровод | отсутствует |  |
| лифт | отсутствует |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) | имеется | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | скрытая | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Розлив,стояки | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | отсутствует |  |
| водоотведение | имеется | удовлетворительное |
| газоснабжение | имеется | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | центральное | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | отсутствует |  |
| калориферы | отсутствует |  |
| АГВ | отсутствует |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | имеется | удовлетворительное |