## Приложение № 2

к конкурсной документации

открытого конкурса

по отбору управляющих

организаций для управления

многоквартирными домами

лот 6

# УТВЕРЖДАЮ

# Председатель

# комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством

# Администрации Великого Новгорода

# ___________________ М.М.Красников

# Великий Новгород, ул. Десятинная д. 20/10, тел. 994-179, факс 994-183.

«____» ________________ 2013 года

| Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу: Наб. реки Гзень., д. 3 |
| --- |
| № | Виды работ и услуг | Периодичность | Годовая плата (рублей с НДС) | Стоимость на 1 кв. м. общей площади (рублей в месяц с НДС) |
|  | Площадь, кв.м. |  |  | 2469.5 |
| I. Содержание помещений общего пользования |
| 1. | Работы по уборке лестничных клеток |  | 27 667.66 | 0.93 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей | 3 раза в неделю |  |  |
| 1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц |  |  |
| 1.3. | Обметание пыли с потолков | 2 раза в год |  |  |
| 1.4. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов. Мытьё окон. | 2 раза в год |  |  |
| 1.5. | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз в месяц |  |  |
| 1.6. | Очистка металлических решеток и приямков. Уборка площадки перед входом в подъезд. | 1 раз в неделю |  |  |
| 1.7. | Содержание мусоропроводов |  | 0.00 | 0.00 |
| II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |
|  | многоквартирного дома |  |  |  |
| 2. | Работы по уборке придомовой территории |  | 119 961.40 | 4.05 |
| 2.1. | Холодный период |  |  |  |
| 2.1.1. | а) Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. на территориях 1, 2 класса; | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
|  | б) Тоже, на территориях 3 класса | 2 раза в сутки в дни снегопада |  |  |
| 2.1.2. | а) Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см. на территориях 1 класса; | Через 3 часа во время снегопада |  |  |
|  | б) Тоже на территориях 2 класса; | Через 2 часа во время снегопада |  |  |
|  | в) Тоже, на территориях 3 класса | Через 1 час во время снегопада |  |  |
| 2.1.3. | а) Подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях 1 класса; | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |
|  | б) Тоже, на территориях 2,3 классов | 2 раза в сутки во время гололеда |  |  |
| 2.1.4. | а) Очистка территорий от снега наносного происхождения (или подметание территорий, свободных от снежного покрова) на территориях 1 класса; | 1 раз в двое суток в дни снегопада |  |  |
|  | б) Тоже, на территориях 2,3 классов | 1 раз в сутки в дни без снегопада |  |  |
| 2.1.5. | а) Очистка территорий от наледи и льда на территориях 1 класса; | 1 раз в 3 суток во время гололеда |  |  |
|  | б) Тоже, на территориях 2 класса | 1 раз в 2 суток во время гололеда |  |  |
|  | в) Тоже, на территориях 3 класса | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |
| 2.1.6. | а) Очистка урн от мусора на территориях 1 класса | 1 раз в 3 суток |  |  |
|  | б) Тоже, на территориях 2 класса | 1 раз в 2 суток |  |  |
|  | в) Тоже, на территориях 3 класса | 1 раз в сутки |  |  |
| 2.1.7. | Промывка урн | 1 раз в месяц |  |  |
| 2.1.8. | Протирка указателей | 2 раза в холодный период |  |  |
| 2.1.9 | Промывка номерных фонарей | 2 раза в холодный период |  |  |
| 2.1.10 | Уборка контейнерных площадок | 5 раз в неделю |  |  |
| 2.2. | Теплый период |  |  |  |
| 2.2.1.. | а) Подметание территорий в дни без осадков. На территориях 1 класса; | 1 раз в 2 суток |  |  |
|  | б) Тоже, на территориях 2 класса | 1 раз в сутки |  |  |
|  | в) Тоже, на территориях 3 класса | 2 раза в сутки |  |  |
| 2.2.2. | а) Подметание территорий в дни с осадками до 2 см. на территориях 1 класса; | 1 раз в 2 суток (70% территорий) |  |  |
|  | б) Тоже, на территориях 2 класса | 1 раз в сутки (70% территорий) |  |  |
|  | в) Тоже, на территориях 3 класса | 2 раза в сутки (70% территорий) |  |  |
| 2.2.3. | а) Частичная уборка территорий в дни с осадками свыше 2 см. на территориях 1 класса; | 1 раз в 2 суток (50% территорий) |  |  |
|  | б) Тоже, на территориях 2, 3 классов | 1 раз в сутки (50% территорий) |  |  |
| 2.2.4. | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |  |  |
| 2.2.5. | Промывка урн | 2 раза в месяц |  |  |
| 2.2.6. | Протирка указателей | 2 раза в теплый период |  |  |
| 2.2.7. | Промывка номерных фонарей | 2 раза в теплый период |  |  |
| 2.2.8. | Обрезка и снос деревьев и кустарников | По действующим правилам |  |  |
| 2.2.9. | Поливка тротуаров, внутридомовых проездов | По установленному графику |  |  |
| 2.2.10. | Сезонное скашивание травы с территорий без покрытий | Не менее 2-х раз за сезон. |  |  |
| 2.2.11. | Уборка контейнерных площадок | 5 раз в неделю |  |  |
| 2.3. | Вывоз бытового мусора | Постоянно | 144 740.42 | 4.88 |
| III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |
| 3.1. | Ликвидация воздушных пробок в системе центрального отопления (наладка системы - стояки) | 1 раз в год | 3 297.78 | 0.11 |
| 3.2. | Прочистка лежаков и стояков канализации | 1 раза в год | 5 076.00 | 0.17 |
| 3.3. | Ремонт и регулировка вентилей, кранов на системах отопления, водоснабжения в местах общего пользования | 1 раз в год | 10 170.90 | 0.34 |
| 3.4. | Опрессовка и промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1 раз в год | 13 852.21 | 0.47 |
| 3.5. | Испытание трубопроводов системы центрального отопления (Наладка системы отопления) | 1 раз в год | 9 648.18 | 0.33 |
| 3.6. | Ремонт и регулировка задвижек на системах отопления | 1 раз в год | 4 808.61 | 0.16 |
| 3.7. | Ремонт и замена задвижек на центральном отоплении | При подготовке к отопительному приоду | 6 300.00 | 0.21 |
| 3.8. | Ремонт и замена запорной арматуры | При подготовке к отопительному приоду | 8 540.00 | 0.29 |
| 3.9. | Промывка и прочистка бойлера | При подготовке к отопительному приоду | 1 800.00 | 0.06 |
| IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |  |
| 4.1. | Проверка и прочистка дымоходов и вентканалов | 4 раза в год | 227.19 | 0.01 |
| 4.2. | Дератизация | 1 раз в год | 3 263.53 | 0.11 |
| 4.3. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Постоянно | 19 613.23 | 0.66 |
| 4.4. | Техническое обслуживание газового оборудования | Постоянно | 0.00 | 0.00 |
| 4.5. | Общие и частичные осмотры и обследования, всего |  |  |  |
| 4.5.1. | Общие и частичные осмотры системы центрального отопления, внутриквартирные устройства | 1 раз в год | 3 026.69 | 0.10 |
| 4.5.2. | Общие и частичные осмотры системы отопления в технических помещениях в отопительный период | 7 раз в год | 2 412.52 | 0.08 |
| 4.5.3. | Общие и частичные осмотры стояков отопления, водоснабжения и водоотведения, приборов отопления в жилых и нежилых помещениях | 1 раз в год | 11 179.60 | 0.38 |
| 4.5.4. | Общие и частичные осмотры общедомовой системы хол и гор/водоснабжения, водоотведения в технических помещениях | 12 раз в год | 4 135.75 | 0.14 |
| 4.5.5. | Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках | 4 раза в год | 441.22 | 0.01 |
| 4.5.6. | Осмотр линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования силовых установок, электрощитов, снятие показаний потребленных коммунальных ресурсов | 12 раз в год | 735.36 | 0.02 |
| 4.5.7. | Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 4 раза в год | 2 757.17 | 0.09 |
| 4.5.8. | Общие и частичные осмотры конструктивных элементов | 2 раза в год | 684.97 | 0.02 |
| 4.6. | Техническое обслуживание |  |  |
| 4.6.1. | Уборка мусора из технических помещений со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 раз в год | 766.27 | 0.03 |
| 4.6.2. | Очистка кровли от мусора и грязи | 1 раз в год | 1 087.82 | 0.04 |
| 4.6.3. | Удаление с крыш снега и наледи | 1 раз в год | 7 255.46 | 0.24 |
| 4.6.4. | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 раза в год | 379.56 | 0.01 |
| 4.6.5. | Ремонт электрощитов | 1 раз в год | 3 534.00 | 0.12 |
| 4.6.6. | Ремонт ВРУ | 1 раз в год | 353.40 | 0.01 |
| 4.6.7. | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 раз в 3 года | 260.2 | 0.01 |
| 4.6.8. | Измерение сопротивления изоляции сетей | 1 раз в 3 года | 201.5 | 0.01 |
| 4.6.9. | Замена электроламп | В течение года | 2 492.17 | 0.08 |
| 4.6.10. | Прочистка ливнестоков | В течение года | 1 656.00 | 0.06 |
| 4.6.11. | Электроизмерение петли "фаза-0" | В течение года | 361.38 | 0.01 |
| 4.6.12. | Изоляция трубопроводов системы центрального отопления | При подготовке к отопительному сезону | 12 078.85 | 0.41 |
| 4.6.13. | Замена аварийных радиаторных блоков | При подготовке к отопительному сезону | 6 649.31 | 0.22 |
| 4.6.14. | Смена оконных стекол | В течение года | 3 576.72 | 0.12 |
| 4.6.15. | Ремонт электрооборудования и электросетей | В течение года | 26 700.00 | 0.90 |
| 4.6.17. | Обслуживание общедомовых приборов учета | В течение года | 1 470.72 | 0.05 |
| V. |  | Прочее |  |  |
| 5.1. | Непредвиденные затраты и работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | По мере необходимости | 36 158.85 | 1.22 |
| 5.2. | Ведение лицевых счетов | Постоянно | 141 334.04 | 4.77 |
| 5.3. | Содержание лифтов | Постоянно | 0.00 | 0.00 |
|  | Итого: |  | 650 656.64 | 21.93 |