## Приложение № 2

к конкурсной документации

открытого конкурса

по отбору управляющих

организаций для управления

многоквартирными домами

# УТВЕРЖДАЮ

# временно исполняющая

# обязанности председателя

# комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством

# Администрации Великого Новгорода

# ___________________ Т.Л. Ильина

# Великий Новгород, ул. Десятинная д. 20/10, тел. 994-179, факс 994-183.

«____» ________________ 2013 года

| Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу: ул. Кочетова, д. 30 |
| --- |
| № | Виды работ и услуг | Периодичность | Годовая плата (рублей с НДС) | Стоимость на 1 кв. м. общей площади (рублей в месяц с НДС) |
|  | Площадь, кв.м. |  |  | 4705.2 |
| I. Содержание помещений общего пользования |
| 1. | Работы по уборке лестничных клеток |  | 252 493.66 | 4.47 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей | 5 раз в неделю |  |  |
| 1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц |  |  |
| 1.3. | Обметание пыли с потолков | 2 раза в год |  |  |
| 1.4. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов. Мытьё окон. | 2 раза в год |  |  |
| 1.5. | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз в месяц |  |  |
| 1.6. | Очистка металлических решеток и приямков. Уборка площадки перед входом в подъезд. | 1 раз в неделю |  |  |
| 1.7. | Содержание мусоропроводов |  | 115 029.21 | 2.04 |
| II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |
|  | многоквартирного дома |  |  |  |
| 2. | Работы по уборке придомовой территории |  | 138 080.79 | 2.45 |
| 2.1. | Холодный период |  |  |  |
| 2.1.1. | а) Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. на территориях 1, 2 класса; | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
|  | б) Тоже, на территориях 3 класса | 2 раза в сутки в дни снегопада |  |  |
| 2.1.2. | а) Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см. на территориях 1 класса; | Через 3 часа во время снегопада |  |  |
|  | б) Тоже на территориях 2 класса; | Через 2 часа во время снегопада |  |  |
|  | в) Тоже, на территориях 3 класса | Через 1 час во время снегопада |  |  |
| 2.1.3. | а) Подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях 1 класса; | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |
|  | б) Тоже, на территориях 2,3 классов | 2 раза в сутки во время гололеда |  |  |
| 2.1.4. | а) Очистка территорий от снега наносного происхождения (или подметание территорий, свободных от снежного покрова) на территориях 1 класса; | 1 раз в двое суток в дни снегопада |  |  |
|  | б) Тоже, на территориях 2,3 классов | 1 раз в сутки в дни без снегопада |  |  |
| 2.1.5. | а) Очистка территорий от наледи и льда на территориях 1 класса; | 1 раз в 3 суток во время гололеда |  |  |
|  | б) Тоже, на территориях 2 класса | 1 раз в 2 суток во время гололеда |  |  |
|  | в) Тоже, на территориях 3 класса | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |
| 2.1.6. | а) Очистка урн от мусора на территориях 1 класса | 1 раз в 3 суток |  |  |
|  | б) Тоже, на территориях 2 класса | 1 раз в 2 суток |  |  |
|  | в) Тоже, на территориях 3 класса | 1 раз в сутки |  |  |
| 2.1.7. | Промывка урн | 1 раз в месяц |  |  |
| 2.1.8. | Протирка указателей | 2 раза в холодный период |  |  |
| 2.1.9 | Промывка номерных фонарей | 2 раза в холодный период |  |  |
| 2.1.10 | Уборка контейнерных площадок | 5 раз в неделю |  |  |
| 2.2. | Теплый период |  |  |  |
| 2.2.1.. | а) Подметание территорий в дни без осадков. На территориях 1 класса; | 1 раз в 2 суток |  |  |
|  | б) Тоже, на территориях 2 класса | 1 раз в сутки |  |  |
|  | в) Тоже, на территориях 3 класса | 2 раза в сутки |  |  |
| 2.2.2. | а) Подметание территорий в дни с осадками до 2 см. на территориях 1 класса; | 1 раз в 2 суток (70% территорий) |  |  |
|  | б) Тоже, на территориях 2 класса | 1 раз в сутки (70% территорий) |  |  |
|  | в) Тоже, на территориях 3 класса | 2 раза в сутки (70% территорий) |  |  |
| 2.2.3. | а) Частичная уборка территорий в дни с осадками свыше 2 см. на территориях 1 класса; | 1 раз в 2 суток (50% территорий) |  |  |
|  | б) Тоже, на территориях 2, 3 классов | 1 раз в сутки (50% территорий) |  |  |
| 2.2.4. | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |  |  |
| 2.2.5. | Промывка урн | 2 раза в месяц |  |  |
| 2.2.6. | Протирка указателей | 2 раза в теплый период |  |  |
| 2.2.7. | Промывка номерных фонарей | 2 раза в теплый период |  |  |
| 2.2.8. | Обрезка и снос деревьев и кустарников | По действующим правилам |  |  |
| 2.2.9. | Поливка тротуаров, внутридомовых проездов | По установленному графику |  |  |
| 2.2.10. | Сезонное скашивание травы с территорий без покрытий | Не менее 2-х раз за сезон. |  |  |
| 2.2.11. | Уборка контейнерных площадок | 5 раз в неделю |  |  |
| 2.3. | Вывоз бытового мусора | Постоянно | 182 717.83 | 3.24 |
| III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |
| 3.1. | Ликвидация воздушных пробок в системе центрального отопления (наладка системы - стояки) | 1 раз в год | 2 442.80 | 0.04 |
| 3.2. | Прочистка лежаков и стояков канализации | 1 раза в год | 6 624.00 | 0.12 |
| 3.3. | Ремонт и регулировка вентилей, кранов на системах отопления, водоснабжения в местах общего пользования | 1 раз в год | 1 469.13 | 0.03 |
| 3.4. | Опрессовка и промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1 раз в год | 30 145.31 | 0.53 |
| 3.5. | Испытание трубопроводов системы центрального отопления (Наладка системы отопления) | 1 раз в год | 17 688.33 | 0.31 |
| 3.6. | Ремонт и регулировка задвижек на системах отопления | 1 раз в год | 6 945.77 | 0.12 |
| 3.7. | Смена запорной арматуры | При подготовке к отопительному сезону | 5 540.00 | 0.1 |
| IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |  |
| 4.1. | Проверка и прочистка дымоходов и вентканалов | 4 раза в год | 2 096.81 | 0.04 |
| 4.2. | Дератизация | 1 раз в год | 9 035.74 | 0.16 |
| 4.3. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Постоянно | 35 600.51 | 0.63 |
| 4.4. | Техническое обслуживание газового оборудования | Постоянно | 0.00 | 0 |
| 4.5. | Общие и частичные осмотры и обследования, всего |  |  |  |
| 4.5.1. | Общие и частичные осмотры системы центрального отопления, внутриквартирные устройства | 1 раз в год | 5 766.83 | 0.1 |
| 4.5.2. | Общие и частичные осмотры системы цетрального отопления в технических помещениях в отопительный период | 7 раз в год | 4 056.33 | 0.07 |
| 4.5.3. | Общие и частичные осмотры стояков отопления, водоснабжения и водоотведения, приборов отопления в жилых и нежилых помещениях | 1 раз в год | 14 562.90 | 0.26 |
| 4.5.4. | Общие и частичные осмотры общедомовой системы хол и гор/водоснабжения, водоотведения в технических помещениях | 12 раз в год | 13 907.42 | 0.25 |
| 4.5.5. | Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках | 4 раза в год | 750.07 | 0.01 |
| 4.5.6. | Осмотр линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования силовых установок, электрощитов, снятие показаний потребленных коммунальных ресурсов | 12 раз в год | 2 206.08 | 0.04 |
| 4.5.7. | Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 4 раза в год | 4 635.80 | 0.08 |
| 4.5.8. | Общие и частичные осмотры конструктивных элементов | 2 раза в год | 811.25 | 0.01 |
| 4.6. | Техническое обслуживание |  |  |
| 4.6.1. | Уборка мусора из технических помещений со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 раз в год | 1 288.38 | 0.02 |
| 4.6.2. | Очистка кровли от мусора и грязи | 1 раз в год | 1 288.38 | 0.02 |
| 4.6.3. | Удаление с крыш снега и наледи | Зимний период | 8 593.14 | 0.15 |
| 4.6.4. | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | В течение года | 1 518.24 | 0.03 |
| 4.6.5. | Ремонт электрощитов | 1 раз в год | 6 361.20 | 0.11 |
| 4.6.6. | Ремонт ВРУ | 1 раз в год | 1 060.20 | 0.02 |
| 4.6.7. | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 раз в 3 года | 404.71 | 0.01 |
| 4.6.8. | Измерение сопротивления изоляции сетей | 1 раз в 3 года | 141.07 | 0.002 |
| 4.6.9. | Замена электроламп | В течение года | 4 984.34 | 0.09 |
| 4.6.10. | Прочистка ливнестоков | В течение года | 3 960.00 | 0.07 |
| 4.6.11. | Изоляция трубопроводов системы отопления | При подготовке к отопительному сезону | 9 701.37 | 0.17 |
| 4.6.12. | Смена оконных стекол | При подготовке к отопительному сезону | 7 153.43 | 0.13 |
| 4.6.13. | Замена радиаторных блоков | При подготовке к отопительному сезону | 9 309.04 | 0.16 |
| 4.6.14. | Обслуживание общедомовых приборов учета | В течение года | 1 470.72 | 0.03 |
| V. |  | Прочее |  |  |
| 5.1. | Освещение мест общего пользования | Постоянно | 0.00 | 0 |
| 5.2. | Непредвиденные затраты и работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | По мере необходимости | 55 379.83 | 0.98 |
| 5.3. | Ведение лицевых счетов | Постоянно | 211 517.81 | 3.75 |
| 5.4. | Содержание лифтов | Постоянно | 155 164.43 | 2.75 |
|  | Итого: |  | 1 331 902.86 | 23.59 |