## Приложение № 1

к конкурсной документации

открытого конкурса

по отбору управляющих

организаций для управления

многоквартирными домами

# УТВЕРЖДАЮ

# Председатель

# комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством

# Администрации Великого Новгорода

# ___________________ М.В. Белова

# Великий Новгород, ул. Десятинная д. 20/10,

# тел. 994-179, факс 994-183.

«____» ________________ 2012 года

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  ул. Завокзальная, д. 6

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  53:23:8000702:0067:76032

3. Серия, тип постройки  3 блок-секции серии «Куб»

4. Год постройки  2012 год

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  9

10. Наличие подвала  техническое подполье

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир  180

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  53010		куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  13308,6		кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  10957,6		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  		кв. м

20. Количество лестниц  4		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

851,2	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  661,9		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  8410

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | столбчатые на свайном основании толщ. 500 мм | новое |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кладка из ячеистобетонных блоков с облицовкой лицевым керамическим кирпичом | новое |
| 3. Перегородки | газобетонные стены | новое |
| 4. Перекрытия | сборные плиты толщиной 160 мм | новое |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | плоская с внутренним водостоком | новое |
| 6. Полы | дощатые, керамическая плитка | новое |
| 7. Проемы | металлопластиковые | новое |
| окна |  |  |
| двери | деревянные | новое |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | стены – оклейка обоями комнат и прихожей, кухонь; санузлы – улуч. окраска, побелка; пололки – затирка, побелка «Ветонит». | новое |
| внутренняя |  |  |
| наружная | облицовка керамическим кирпичом | новое |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | ванны, мойки - металлические | новое |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | согласно ТУ | новое |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод | имеется | новое |
| лифт | имеется, 4 шт. | новое |
| вентиляция | с естественным побуждением | новое |
| (другое) | газовые плиты | новое |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | согласно ТУ | новое |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | полипропиленовые трубы | новое |
| горячее водоснабжение | полипропиленовые трубы | новое |
| водоотведение | выпуск в проектируемые сети | новое |
| газоснабжение | полиэтиленовые трубы | новое |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | однотрубная система с терморегуляторами и балансировочными кранами «Данфосс» в узле управления; приборы отопления-РСВ-5; от домовой котельной | новое |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) | проезды – 2 слоя асфальтобетона; благоустройство площадок – по нормам с применением индивидуальных МАФ | новое |
| 11. Крыльца | металлические | новое |